Услуги, оказываемые  управляющей организацией

по содержанию (включая заявочный ремонт) и ремонту  общего имущества многоквартирного дома.

| I.Услуги по содержанию общего имущества многоквартирного дома |
| --- |
| Содержание аварийно диспетчерской службы (АДС): |
| 1. Содержание АДС. |
| 2. Выполнение работ в местах общего пользования и квартирах в неурочное время, выходные, праздничные дни: |
| 2.1. Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах отопления, водоснабжения путем накладки хомутов. |
| 2.2. Устранение течи смесителей без снятия их с места, путем набивки сальников, смены прокладок. |
| 2.3. Уплотнение сгонов. |
| 2.4. Очистка канализационных сетей (стояков в местах общего пользования и квартирах, лежаков в местах общего пользования). |
| 2.5. Регулировка смывного бачка, без смены устройств. |
| 2.6. Отключение, подключение системы отопления, водоснабжения для ликвидации аварийных ситуаций. |
| Содержание придомовой территории: |
| Осенне-зимний период (октябрь-март): |
| 1. Уборка вручную свежевыпавшего снега с пешеходных дорожек, площадок перед крыльцом. |
| 2. Посыпание вручную песком пешеходных дорожек, площадок перед крыльцом. |
| 3. Очистка вручную от наледи площадок перед крыльцом. |
| 4. Очистка от уплотненного снега площадок перед крыльцом. |
| 5. Очистка урн от мусора. |
| 6. Механизированная уборка свежевыпавшего снега с внутриквартальных дорог. |
| 7. Доставка песка транспортом для посыпки пешеходных дорожек во время гололеда. |
| Весенне - летний период (апрель - сентябрь): |
| 1.Подметание вручную территории пешеходных дорожек, площадок перед крыльцом. |
| 2. Подметание вручную территории детских, спортивных и хозяйственных площадок. |
| 3.Сбор мусора в мешки. |
| 4. Уборка газонов (от листьев, сучьев, мусора). |
| 5. Очистка урн от мусора. |
| 6. Погрузка мусора вручную на транспорт. |
| 7. Вывоз транспортом мусора с придомовой территории . |
| 8. Стрижка кустарников. |
| 9. Выкашивание травы вручную. |
| 10. Вырезка поросли деревьев, кустов в наземной части. |
| Содержание инженерных сетей: |
| 1. Осмотр системы отопления. |
| 1.1. Внутриквартирные устройства (проверка состояния трубопроводов, приборов регулировочной и запорной арматуры). |
| 2. Осмотр систем отопления, ХВС, ГВС. |
| 2.1. Устройства в чердачных и подвальных помещениях (проверка состояния регулирующих кранов, вентилей, задвижек, запорной арматуры, расширительных баков на чердаке. Проверка состояния креплений, подвесок и прокладок - подставок для магистральных трубопроводов, наличие теплоизоляции). |
| 3. Осмотр внутриквартирных систем горячего и холодного водоснабжения, канализации (проверка исправности запорной и регулировочной арматуры; проверка состояния трубопроводов, при необходимости проведения работ по установке хомутов и бандажей). |
| 4. Регулировка системы отопления после ее включения. |
| 5. Замер параметров теплоносителей в тепловом узле. |
| 6. Устранение мелких неисправностей после осмотров систем, выполнение заявочного ремонта: |
| 6.1. Временная заделка свищей, трещин на внутреннем трубопроводе, стояках. |
| 6.2. Ремонт смесителя без снятия с места, смена прокладок, набивка сальников. |
| 6.3. Уплотнение сгонов. |
| 6.4. Регулировка смывного бачка без смены устройств. |
| 6.5. Очистка канализационной сети (стояков в квартирах, лежаков и стояков в местах общего пользования). |
| 6.6. Подчеканка канализационных труб (стояков в квартирах, лежаков и стояков в местах общего пользования). |
| Содержание строительных конструкций: |
| 1. Осмотр элементов и конструкций зданий, элементов благоустройства на придомовой территории, относящихся к общему имуществу дома в целях выявления неисправностей, для последующего составления планов их ремонта. |
| 2. Осмотр вентиляционных каналов в целях наличия тяги. |
| 3. Ремонт дверных полотен (прирезка, подгонка по размеру, смена петель). |
| Содержание электрических сетей: |
| 1. Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру. |
| 2. Замена перегоревшей электролампы |
| 3. Ремонт выключателей на лестничных клетках без их смены. |
| 4. Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов в местах общего пользования. |
| Услуги, связанные с достижением целей управления многоквартирным домом: |
| 1. Хранение технических паспортов многоквартирных домов, при их наличии. |
| 2. Заключение договоров на выполнение работ по содержанию и ремонту МКД с подрядными организациями. |
| 3. Осуществление контроля за выполнением работ подрядными организациями. |
| 4. Приемка работ, услуг выполненных (оказанных) подрядными организациями. |
| 5. Начисление и сбор платы за жилищные услуги. |
| 6. Формирование и рассылка собственникам помещений счетов-извещений на оплату жилищных услуг с информацией. |
| 7. Учет собранных денежных средств за услуги подрядных организаций. |
| 8. Перечисление денежных средств подрядным организациям. |
| 9. Осуществление перерасчета платы за жилищные услуги в зависимости от фактического объема их потребления , наличия перерыва в их предоставлении. |
| 10. Проведение работы с собственниками жилых помещений по погашению ими задолженности по оплате за услуги, работы по настоящему договору (при условии оплаты собственниками судебных издержек). |
| 11. Проведение текущей сверки расчетов с собственниками и нанимателями помещений за оказанные жилищные услуги. |
| 12. Прием граждан по вопросам пользования помещениями в МКД и общим имуществом МКД, по вопросам изменения состава проживающих. |
| 13. Регистрация и контроль обращений граждан. |
| 14. Подготовка и доставка письменных уведомлений собственникам и пользователям помещений об изменении условий договора. |
| 15. Выдача справок гражданам о финансовом состоянии их лицевого счета. |
| 16. Проведение работ по планированию ремонтов общего имущества МКД. |
| 17. Подготовка рекомендаций по проведению ремонтов общего имущества МКД. |
| 18. Составление сметной документации на проведение ремонтов общего имущества МКД. |
| 19. Подготовка отчетов об оказанных услугах, выполненных работах за прошедший год |
| 20. Подготовка соглашений о дополнении и изменении договора. |
| 21. Доведение условий настоящего договора до собственников, вновь приобретающих права владения на помещения в МКД и лиц имеющих намерение стать таковыми, разъяснение указанным лицам отдельных условий договора. |
| 22. Предоставление в Администрацию ЮГО, запрашиваемых данных, связанных с управлением МКД. |
| 23. Привлечение собственников МКД к управлению МКД. |
| 24. Сдача представителям совета (собственникам) выполненных работ, оказанных услуг по содержанию общего имущества дома. |
| 25. Сдача представителям совета ( собственникам) выполненных работ, оказанных услуг по ремонту общего имущества дома. |
| 26. Услуги паспортного стола. |
| 27. Заключение договора с Управлением социальной защиты населения по расчету компенсации расходов на оплату жилищных услуг, отдельным категориям граждан в соответствии с законодательством РФ. |
| 28. Выполнение расчета компенсации расходов на оплату жилищных услуг, отдельным категориям граждан в соответствии с законодательством РФ. |
| 29. Сдача в Управление социальной защиты населения выполненных документов по компенсации расходов на оплату жилищных услуг, отдельным категориям граждан в соответствии с законодательством РФ. |
| 30. Прием граждан по вопросам, связанным с предоставлением компенсации расходов на оплату жилищных услуг, отдельным категориям граждан в соответствии с законодательством РФ. |
| 31.Занесение данных в информационно-аналитическую систему «Мониторинг жилищного фонда Челябинской области (БАРС WEB жилищного фонда), в целях исполнения Постановления Правительства Челябинской области от 30.08.2013 г., № 270-П «О порядке проведения мониторинга технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории Челябинской области» |
| 32.Внесение изменений в информационно-аналитическую систему «Мониторинг жилищного фонда Челябинской области (БАРС WEB жилищного фонда) |
| 33.Размещение на официальном сайте Администрации Южноуральского городского округа, информационных стендах, информацию, определенную Постановлением Правительства РФ от 23.09.2010 г., № 731 «Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами», |
| 34.Заполнение электронных паспортов на сайте национального объединения саморегулируемых организаций управляющих недвижимостью, (НОСО УН |
| 35.Внесение изменений в электронные паспорта, размещенные на сайте НОСО УН. |
| 30. Прием граждан по вопросам, связанным с предоставлением компенсации расходов на оплату жилищных услуг, отдельным категориям граждан в соответствии с законодательством РФ. |
| Техническое обслуживание общедомовых приборов узлов учета потребления воды и тепловой энергии: |
| 1.Периодический осмотр: |
| 1.1.Внешний осмотр приборов на предмет: - отсутствия внешних повреждений; -целостности и надежности соединений; -наличия и целостности пломбировки. |  |
| 1.2.Проверка условий эксплуатации приборов на объекте на предмет: -отсутствия подтекания через неплотности во фланцевых соединениях первичных преобразователей; - отсутствия попадания воды на приборы сверху и затопления подвальных помещений; -отсутствия возможности попадания посторонних лиц в помещения, где установлены приборы; -соблюдения технологических параметров. |  |
| 1.3.Проверка работоспособности приборов. |  |
| 1.4.Снятие показаний приборов, запись результатов, их анализ и распечатка , для предоставления отчета собственникам помещений МКД и поставщикам ресурсов. |  |
| 1.5.Выдача рекомендаций собственникам помещений по эксплуатации приборов, необходимости проведения. |  |
| 2.Профилактическое обслуживание: |
| 2.1.Протирка от пыли. |
| 2.2.Проверка наличия масла в защитных гильзах термопреобразователей и его доливка до восполнения потерь от высыхания. |
| 2.3.Проверка работоспособности закрытием до отказа с последующим открытием регулирующих органов задвижек и вентилей; |
| 2.4.Проведение промывки проточной части расходомеров; |
| 2.5.Очистка фильтров от отложений, песка и окалины с разборкой и ревизией. |  |
| 2.6.Запуск воды с общих вентилей к приборам. |  |
| 2.7.Проверка работы счетного механизма водосчетчика. |  |
| Техническое обслуживание общедомовых приборов узлов учета потребления электроэнергии: |
| 1.Профилактический осмотр: |
| 1.1.Проверка герметичности соединений арматуры и прибора учета |
| 1.2.Проверка целостности прибора учета |
| 1.3.Проверка наличия и целостности пломб |
| 1.4.Контрольные снятия показаний счетчиков электроэнергии, передача показаний в энергоснабжающую организацию. |
| Техническое обслуживание общедомовых приборов узлов учета потребления холодной воды |
| 1.Периодический осмотр: |  |
| 1.1. Внешний осмотр приборов на предмет: - отсутствия внешних повреждений; -целостности и надежности соединений; -наличия и целостности пломбировки. |  |
| 1.2.Проверка работоспособности приборов. |  |
| 1.3.Снятие показаний приборов, запись результатов, их анализ и распечатка , для предоставления отчета собственникам помещений МКД и поставщикам ресурсов |  |
| 1.4.Выдача рекомендаций собственникам помещений по эксплуатации приборов. |  |
| 2.Профилактическое обслуживание: |
| 2.1.Протирка от пыли. |  |
| 2.2.Проверка работоспособности закрытием до отказа с последующим открытием задвижек и вентилей; |  |
| 2.3.Проведение промывки проточной части расходомеров; |  |
| 2.4.Очистка фильтров от отложений, песка и окалины с разборкой и ревизией. |  |
| II. Работы по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома* |
| 1. Текущий ремонт конструктивных элементов; |
| 2. Текущий ремонт внутридомовых инженерных систем : |
| в т.ч. отопления; |
| холодного водоснабжения; |
| горячего водоснабжения; |
| Канализации. |
| 3. Текущий ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения; |

* Работы выполняются в соответствии с решением общего собрания собственников, принятого  с учетом рекомендаций управляющей организации, выполненных на основании произведенных ежегодных  плановых и осмотров внутридомовых инженерных систем и конструктивных элементов, а так же на основании заявок собственников многоквартирного дома.