Конкурсная документация
по проведению открытого конкурса на выполнение
работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

1. Общие положения

  - Предметом настоящего конкурса является право заключения договора подряда на выполнение следующих работ по капитальному ремонту многоквартирного дома по адресу:  Челябинская область, г. Южноуральск, ул. Мира, 38

(наименование и адрес объекта)

Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, в том числе установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления тепловой энергии, горячей и холодной воды; ремонт крыши; утепление и ремонт фасада.

(перечислить работы)

  - Заказчиком является: ООО «Городская управляющая компания», ИНН 7424025636, 8(35134)42098, 457040 Челябинская область, г. Южноуральск,                                  ул. Космонавтов, 22 «А», адрес электронной почты: gyk01052008@yandex.ru, контактное лицо: Абдулзалилов Александр Габдулвалеевич.

  - Организатором конкурса является: ООО «Городская управляющая компания», ИНН 7424025636, 8(35134)42098, 457040 Челябинская область, г. Южноуральск, ул. Космонавтов, 22 «А», адрес электронной почты: gyk01052008@yandex.ru, контактное лицо: Абдулзалилов Александр Габдулвалеевич.

1.4.	Начальная (максимальная) цена договора подряда:

Всего – 3 838 045,00 (Три миллиона восемьсот тридцать восемь тысяч сорок пять) рублей, в том числе НДС – 585 464,00 (Пятьсот восемьдесят пять тысяч четыреста шестьдесят четыре) рубля, в том числе:

1. Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, а также установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления тепловой энергии, горячей и холодной воды – 2 936 753,00 (Два миллиона девятьсот тридцать шесть тысяч семьсот пятьдесят три) рубля, в том числе НДС – 447 979,00 (Четыреста сорок семь тысяч девятьсот семьдесят девять) рублей;

2. Капитальный ремонт крыши – 721 831,00 (Семьсот двадцать одна тысяча восемьсот тридцать один) рубль, в том числе НДС – 110 110,00 (Сто десять тысяч сто десять) рублей;

3. Утепление и ремонт фасада – 179 461,00 (Сто семьдесят девять тысяч четыреста шестьдесят один) рубль, в том числе НДС – 27 375,00 (Двадцать семь тысяч триста семьдесят пять) рублей.

1.5.	Крайним сроком подачи конкурсных заявок является день и час вскрытия конвертов с конкурсными заявками. Заявки подаются по адресу: 457040, Челябинская область,  г. Южноуральск, ул. Космонавтов, 22а, тел. 8-(35134)-4-20-98 ежедневно, кроме субботы и воскресенья и праздничных дней с 8-00 до 17-00 часов, обеденный перерыв с 12-00 до 13-00 часов.

1.6.	Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено в                     09 часов 30 минут «02» августа 2011 года по адресу: в актовом зале администрации Южноуральского городского округа по адресу: 457040, Челябинская область,                                г. Южноуральск, ул. Космонавтов, 14. На процедуру вскрытия конвертов приглашаются представители всех претендентов на участие в конкурсе. Полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью.

1.7.	Официальное извещение о проведении конкурса публикуется на интернет-сайте – http://u-uralsk.ru  , в средствах массовой информации, не позднее, чем за 10 дней до даты проведения конкурса.

  - Участники конкурса  предоставляют обеспечение  заявки.

1.9.	Официальные результаты открытого конкурса публикуются на интернет-сайте http://u-uralsk.ru в десятидневный срок с даты вскрытия конвертов.

1.10.	Договор подряда с победителем конкурса заключается по форме согласно приложению 5 к настоящей конкурсной документации в десятидневный срок с даты опубликования результатов конкурса.

1.11. Должностное лицо организатора конкурса, ответственное за контакты с участниками конкурса: Абдулзалилов Александр Габдулвалеевич, тел. 4-23-70,

тел/факс 4-20-98, адрес электронной почты gyk01052008@yandex.ru

(ФИО, контактные телефоны, факс, адрес электронной почты)

- Требования к участникам конкурса

Для участия в конкурсе допускаются участники, соответствующие следующим требованиям:   деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

  - у участника не должно быть просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

  - участник не должен находиться в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;

  - отсутствие участника в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется согласно «Положению о ведении реестра недобросовестных поставщиков и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков», утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2007 № 292;

  - В зависимости от вида работ в конкурсной документации могут быть определены специальные квалификационные требования для допуска участников к конкурсу.

3. Требования к составу, форме и порядку подачи заявок на участие в конкурсе

3.1.	Для участия в конкурсе участник подает заявку, составленную по форме согласно приложению 1 к настоящей конкурсной документации с приложением следующих документов:

    - опись входящих в состав заявки документов по форме согласно приложению 2 к настоящей конкурсной документации;

    - документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника по форме согласно приложению 3 к настоящей конкурсной документации;

    - документ или копия документа, подтверждающий внесение обеспечения заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией);

    - документы или копии документов, подтверждающие опыт работы специалистов подрядчика на объектах аналогах и  соответствие квалификационным требованиям;

    - копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки, (для юридических лиц), копия справки о состоянии кредиторской задолженности и справки об имуществе на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для индивидуальных предпринимателей) (в случае, если участник претендует на льготу, предусмотренную пунктом 7.2. настоящей конкурсной документации);

    - организационно-штатное расписание компании и (или) подразделений подрядчика на которые планируется возложить выполнение работ с информацией о составе и квалификации специалистов, которые планируются к привлечению для выполнения соответствующих работ, и имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет по форме согласно приложению 4 к конкурсной документации с приложением документов, подтверждающих их квалификацию и опыт работы (копия диплома, заверенная копия трудовой книжки);

    - нотариально заверенные копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для юридических лиц), нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность – паспорт гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей);

    - нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

    - нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации;

    - оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до объявления конкурса;

    - справка из налогового органа о размере задолженности участника по обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний календарный год, полученная не позднее, чем за три месяца до даты подачи заявки;

    - копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией (при проведении работ, указанных в перечне, утвержденном приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624).

  - Указанные документы являются обязательными для представления. Отсутствие в составе конкурсной заявки какого-либо документа или представление документов по формам, отличным от тех, что включены в настоящую конкурсную документацию, могут являться основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

  - Конкурсная заявка должна быть представлена организатору конкурса в двойном конверте. На внешнем конверте указывается предмет конкурса. Во внешний конверт вкладываются два внутренних конверта - один с оригиналом конкурсной заявки, а второй с ее копией. На каждом внутреннем конверте проставляется маркировка, соответственно, «Оригинал» или «Копия», и указывается наименование, организационно-правовая форма участника, его почтовый адрес и телефон. Копия заявки должна содержать копии всех документов оригинала. Заверение копий заявки и входящих в ее состав документов не требуется.

  - Конкурсная заявка доставляется участником с помощью почты, курьером или лично, по адресу, указанному в пункте 1.5. Конкурсные заявки, поступившие с опозданием, независимо от причины опоздания, к рассмотрению не принимаются и возвращаются участнику в нераспечатанном виде. Организатор конкурса регистрирует конкурсную заявку или изменение в конкурсную заявку в книге регистрации заявок немедленно после ее приема уполномоченным лицом. Зарегистрированной конкурсной заявке присваивается порядковый номер, соответствующий номеру очередности ее доставки участником.

  - Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов отозвать поданную конкурсную заявку. Уведомление об отзыве заявки подается участником в письменном виде по адресу, в который доставлена конкурсная заявка. Уведомление об отзыве заявки должно быть подписано лицом, подписавшим ее, и скреплено печатью организации-участника. Отозванная конкурсная заявка возвращается организатором конкурса участнику в нераспечатанном виде.

  - Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов вносить изменения в поданную конкурсную заявку. Изменение вносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи заявки и должно быть оформлено участником как самостоятельный документ, подписанный лицом, подписавшим конкурсную заявку, и скрепленный печатью организации-участника. Документ, представляющий собой изменение, запечатывается в конверт, который оформляется также как внешний конверт с конкурсной заявкой, и на котором делается надпись «Изменение». Изменение имеет приоритет над конкурсной заявкой.

4.	Процедура проведения конкурса

4.1.	Любой участник до даты вскрытия конвертов вправе задавать вопросы уполномоченному лицу организатора конкурса и получать от него разъяснения по содержанию конкурсной документации и процедуре проведения конкурса. Вопросы задаются в письменной форме, либо в форме электронного документа, либо по телефону, с использованием контактной информации, указанной в пункте 1.12. настоящей конкурсной документации. Ответы на письменные вопросы участников конкурса направляются в течение двух рабочих дней со дня поступления.

4.2.	Организатор конкурса вправе вносить изменения в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до даты вскрытия конвертов, о чем он должен известить участников путем публикации соответствующей информации. Организатор конкурса имеет право предоставить участникам дополнительное время для учета внесенных им изменений путем переноса даты вскрытия конвертов на более поздний срок, но не более чем на 10 календарных дней с первоначальной даты вскрытия конвертов.

4.3.	После вскрытия конвертов полученные конкурсные заявки проходят процедуру рассмотрения конкурсной комиссией на предмет соответствия требованиям конкурсной документации, по результатам которой конкурсной комиссией принимается решение о допуске претендента к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются:

4.3.1.	отсутствие подписи в конкурсной заявке или наличие подписи лица, не уполномоченного подписывать конкурсную заявку;

4.3.2.	предоставление участником неполного комплекта документов, установленных пунктом 3.1. настоящей конкурсной документации, либо документов, оформленных ненадлежащим образом.

4.3.3.	несоответствие участника требованиям, установленным пунктом 2 настоящей конкурсной документации;

4.3.4.	превышение цены конкурсной заявки  над начальной ценой, указанной в конкурсной документации;

4.5.5.	предоставление участником в конкурсной заявке недостоверных сведений.

4.4.	Конкурсная комиссия вправе признать заявку соответствующей требованиям конкурсной документации и участник может быть допущен к участию в конкурсе, если заявка содержит незначительные отклонения от требований конкурсной документации, которые существенно не меняют характеристик, условий и иных требований, предусмотренных конкурсной документацией, либо если она содержит незначительные ошибки или неточности. В случае несоответствия между цифровыми и буквенными значениями ценового предложения, верной считается сумма, выраженная буквенными значениями. Данное правило распространяется на все случаи указания каких-либо сведений, выраженных цифровыми и буквенными значениями.

4.5.	Конкурсные заявки, допущенные к участию в конкурсе, проходят процедуру оценки и сопоставления в целях выявления лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в соответствии с критериями и на основе методики оценки конкурсных заявок, согласно пункту 6 настоящей конкурсной документации.

5.	Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе

5.1.	Для определения лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок по следующим трем критериям:

- цена договора: максимальное количество баллов - 60;

- cрок выполнения работ: максимальное количество баллов - 20;

- квалификация участника: максимальное количество баллов – 20.

  - Оценка по критерию «квалификация участника» производится по четырем подкритериям:

а)	опыт работы (количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год);

б)	квалификация персонала (наличие в штате квалифицированного инженерного персонала);

в)	соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года);

г)	участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по арбитражным делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние два года (проигранные арбитражные дела);

5.3.	Общее максимальное количество баллов по трем критериям – 100.

  - Оценка конкурсных заявок проводится конкурсной комиссией в следующей последовательности:

5.4.1.		Ранжирование заявок по критериям «цена договора» (с учетом льгот, предусмотренных пунктом 7 настоящей конкурсной документации) и «срок выполнения работ»: номер 1 получает заявка с наилучшим показателем критерия, далее порядковые номера выставляются по мере снижения показателей; при равенстве показателей меньший номер получает заявка, поданная и зарегистрированная раньше.

5.4.2.		Выставление количества баллов заявкам по критериям «цена договора» и «срок выполнения работ» в соответствии с таблицами 1, 2.

В табл. 1 и 2 присваиваемое участнику количество баллов указано против порядкового номера заявки.

| Таблица 1 Балльная оценка ранжированных заявок по критерию «Цена договора» |
| --- |
| № | Критерий | Максимальное кол-во баллов | Результат ранжирования заявок | Присваиваемое кол-во баллов |
|  | Цена договора | 60 | 1 | 60 |
|  |  |  | 2 | 55 |
|  |  |  | 3 | 50 |
|  |  |  | 4 | 45 |
|  |  |  | 5 | 40 |
|  |  |  | 6 | 35 |
|  |  |  | 7 | 30 |
|  |  |  | 8 | 25 |
|  |  |  | 9 | 20 |
|  |  |  | 10 | 15 |
|  |  |  | 11 | 10 |
|  |  |  | 12 | 5 |
|  |  |  | 13 и более | 0 |
|  |  |  |  | Таблица 2 |
| Балльная оценка ранжированных заявок по критерию «Срок выполнения работ» |
| № | Критерий | Максимальное кол-во баллов | Результат ранжирования заявок | Присваиваемое кол-во баллов |
|  | Срок выполнения | 20 | 1 | 20 |
|  |  |  | 2 | 20 |
|  |  |  | 3 | 20 |
|  |  |  | 4 | 18 |
|  |  |  | 5 | 16 |
|  |  |  | 6 | 14 |
|  |  |  | 7 | 12 |
|  |  |  | 8 | 10 |
|  |  |  | 9 | 8 |
|  |  |  | 10 | 6 |
|  |  |  | 11 | 4 |
|  |  |  | 12 | 2 |
|  |  |  | 13 и более | 0 |

5.4.3. Выставление количества баллов заявкам по критерию «квалификация участника» в соответствии с таблицей 3.

В таблице 3 в зависимости от показателей подкритериев каждой заявке начисляются штрафные баллы, которые вычитаются из максимального количества баллов, установленного для данного критерия.

Если количество штрафных баллов превышает 20, то участнику присваивается 0 баллов по критерию «квалификация участника».

|  |  |  |  | Таблица 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Начисление штрафных баллов по подкритериям критерия «Квалификация» |
| № | Критерий | Максималь-ное кол-во баллов | Подкритерии | Показатель подкритерия (ед) | Количество штрафных баллов |
|  | Квалифи-кация | 20 | Опыт работы (количество успешно завершенных* объектов-аналогов** за последний год) | 2 и более | 0 |
|  |  |  |  | 1 | 5 |
|  |  |  |  | 0 | 10 |
|  |  |  | Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала***) | 2 и более с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2 лет | 0 |
|  |  |  |  | 2 и более с опытом работы более 5 лет | 5 |
|  |  |  |  | в остальных случаях | 10 |
|  |  |  | Соблюдение техники безопасности (кол-во несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года) | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 1 | 5 |
|  |  |  |  | 2 и более | 10 |
|  |  |  | Сведения об удовлетворенных исках, предъявленных участнику конкурса, об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние 2 года | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 1 | 5 |
|  |  |  |  | 2 и более | 10 |
| * Под успешно завершенными объектами понимаются объекты капитального ремонта, превышение стоимости и сроков выполнения работ на которых составили не более 10 % от первоначально установленных договором подряда. ** Под объектом-аналогом понимается объект капитального ремонта, на котором участником были выполнены работы аналогичные тем, которые являются предметом конкурса, в объеме не менее 50% начальной (максимальной) цены договора отдельно по каждому виду работ. *** Под квалифицированным инженерным персоналом понимаются работники, имеющие высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях в строительстве или ремонте не менее 5 лет. |

    - Суммирование баллов, полученных каждой заявкой по трем критериям.

    - Ранжирование заявок по количеству полученных баллов: номер 1 получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далее порядковые номера выставляются по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов, приоритет получает заявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию «Квалификация», затем по критерию «Цена договора» и, в случае необходимости - подкритерию «Срок выполнения работ» последовательно. Участник, подавший заявку, которой в результате ранжирования присвоен номер 1, объявляется победителем конкурса.

- Льготы отдельным категориям участников

6.1.	При ранжировании участников конкурса по критерию «Цена договора» отдельным категориям участников может быть предоставлена льгота. Данная льгота заключается в том, что при ранжировании используется цена договора, уменьшенная на 5 % от цены договора, предложенной участником. При этом в случае победы участника в конкурсе договор подряда заключается с ним по цене, указанной в конкурсной заявке.

6.2.	Указанная в пункте 7.1. льгота предоставляется участникам конкурса, являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ. «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».Чтобы воспользоваться льготой участник должен указать в соответствующей графе заявки, что он является микропредприятием, малым предприятием или средним предприятием, и приложить подтверждающие документы (средняя численность работников за предшествующий календарный год, размер выручки от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий год без учета налога на добавленную стоимость).

6.3.	Указанная в пункте 7.1. льгота также предоставляется участникам конкурса, являющимся местными участниками.

Местным участником признается компания, зарегистрированная в муниципальном районе (городском округе), в котором расположен объект капитального ремонта. Для того чтобы воспользоваться льготой участник доложен указать в соответствующей графе заявки, что он является местным участником.

  - Пересчет цен предложений участников, подтвердивших свое право на льготу, осуществляется конкурсной комиссией в ходе оценки заявок, и подсчет баллов по критерию «Цена договора» производится с учетом произведенного пересчета. Если участник имеет право на льготу по двум основаниям, пересчет осуществляется с использованием суммы процентов.

3. Формы документов

Приложение №1

Заявка

на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома по адресу г. Южноуральск, ул. Мира, 38

1.	Участник:

| 1.1. Наименование юридического лица |  |
| --- | --- |
| 1.2. ИНН |  |
| 1.3. Юридический адрес |  |
| 1.4. Фактический адрес |  |
| 1.5. Контактный телефон (факс) |  |
| 1.6. Контактное лицо |  |

- Электронный адрес участника ___________________________________________

- Участник ________________ плательщиком налога на добавленную стоимость.

является (не является), основание освобождения от уплаты НДС в случае наличия.

- Участник ______________________________________выданное саморегулируемой

имеет (не имеет)

организацией свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно перечню, утвержденному приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624

- Право на льготы

  - Участник является _______________________________________________

(микропредприятием, малым предприятием, средним предприятием)

| Наименование | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Средняя численность работников за предшествующий календарный год | человек |  |
| Размер выручки без учета налога на добавленную стоимость | рублей |  |
| Балансовая стоимость активов за предшествующий календарный год | рублей |  |

  - Участник является местным предприятием и имеет право на льготу _____________________________________________________________________

(да/нет)

6.	Конкурсная документация изучена нами в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки.

7.	Подтверждаем соответствие требованиям:

- деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

- участник не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства ;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.

8.	Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Значение (все значения указываются цифрами) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Цена договора, в том числе налог на добавленную стоимость (при наличии) | Рубли |  |
| 2. | Срок выполнения работ | Календарные дни с даты начала работ |  |

- Информация для оценки подкритериев критерия «Квалификация»

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Значение (все значения указываются цифрами) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опыт работы, в том числе: | шт. |  |
|  | количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ (не подтвержденных документально) |  |  |
|  | количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ, подтвержденных представленными договорами подряда и другими документами |  |  |
| 2 | Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала), в том числе: | человек |  |
|  | с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет |  |  |
|  | - с опытом работы более 5 лет |  |  |
| 3 | Соблюдение техники безопасности (кол-во несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года) | шт. |  |
| 4 | Участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние 2 года (проигранные арбитражные дела) | шт. |  |

#### Нами внесено денежное обеспечение заявки в размере _______________________

#### ___________________________________________________________ рублей,

#### ________________________________________________________________________

#### (дата, номер платежного поручения)

#### Обеспечение заявки просим возвратить на счет ______________________________

#### ________________________________________________________________________ (указываются реквизиты банковского счета участника для возврата обеспечения)

#### Нами были представлены ранее в составе заявки на участие в конкурсе

#### __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)

#### документы, предусмотренные пунктами 3.1.4 – 3.1.12 конкурсной документации

Должность, подпись уполномоченного лица, ссылка на доверенность, печать

Приложение №2

Опись

входящих в состав заявки документов

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование участника)

подтверждает, что для участия в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)

в составе конкурсной заявки представлены нижеперечисленные документы и что содержание описи и состав заявки совпадают.

| Наименование документа | Количество листов |
| --- | --- |

Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение №3

ДОВЕРЕННОСТЬ №______

Место составления ______________________

Дата выдачи________________

Настоящей доверенностью ________________________________________________

(наименование участника)

в лице _______________________________________________________________________ (должность руководителя участника, Ф.И.О),

действующего на основании ____________________________________________________

(устава, положения и т.п.),

уполномочивает ___________________________________________________________ (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

осуществлять все необходимые действия, в том числе подписывать заявку на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(наименование работ, объект и адрес)

Настоящая доверенность выдана сроком на _________________________________.

Подпись ____________________________________________________ удостоверяю.

(Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность)

Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение №4

Сведения о составе и квалификации специалистов, имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет

|  | ФИО | Должность в компании | Стаж работы в отрасли | Стаж работы в компании | Название учебного заведения и год окончания | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

Итого:

- количество специалистов, с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет: ________ человек.

-  количество специалистов с опытом работы более 5 лет __________ человек.

Среднесписочная численность работников участника на дату подачи заявки:

____________________________________________________________________________

Прилагаются следующие документы в отношении каждого работника (заверенные участником):

- Копия паспорта в количестве ____ шт.

- Копия диплома в количестве ____ шт.

- Копия трудовой книжки в количестве ____ шт.

Должность, подпись уполномоченного лица, печать

  - Техническая и сметная документация, в составе:

-       Смета на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления тепловой энергии, горячей и холодной воды

| Стройка:Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект:г. Южноуральск, ул. Мира, дом 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |
| (локальный сметный расчет) |
| на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |
| Основание: |
|  |  |  |  |  |  | базисная цена | текущая цена |
|  |  |  |  |  | Сметная стоимость: | 295, 543 | тыс. руб. | 1 573, 641 | тыс. руб. |
|  |  |  |  |  | Hормативная трудоемкость: | 2,65 | тыс.чел.ч | 2,646 | тыс.чел.ч |
|  |  |  |  |  | Сметная заработная плата: | 36,33 | тыс. руб. | 224,494 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01. 2000 г. и текущих ценах на 4-й квартал 2009 г. |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Текущая стоимость всего |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Сантехнические работы |
| 1 | ТЕРр65-14-04 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм 100 м трубопроводов | 0,53 | 917,91 | 844,72 _____ 52,15 | 21,05 | 486,49 | 447,7 _____ 27,63 | 11,16 | 2888,95 | 2765,95 _____ 105,7 | 17,3 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 74% *0,94 |  |  |  | 331,30 |  |  | 1923,99 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 50% |  |  |  | 223,85 |  |  | 1382,98 |  |  |
| 2 | ТЕРр65-14-03 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм 100 м трубопроводов | 15,88 | 594,36 | 564,01 _____ 21,1 | 8,44 | 9438,41 | 8956,51 _____ 335,07 | 133,96 | 56851,38 | 55334,05 _____ 1309,62 | 207,71 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 74% *0,94 |  |  |  | 6627,82 |  |  | 38490,37 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 50% |  |  |  | 4478,26 |  |  | 27667,03 |  |  |
| 3 | ТЕРр65-19-01 Демонтаж радиаторов весом до 80 кг 100 шт. | 2,08 | 1371,54 | 1313,4 | 58,14 _____ 28,98 | 2852,80 | 2731,87 | 120,93 _____ 60,28 | 17402,66 | 16882,69 | 519,97 _____ 372,48 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 74% *0,94 |  |  |  | 2066,19 |  |  | 12002,70 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 50% |  |  |  | 1396,08 |  |  | 8627,59 |  |  |
| 4 | ТЕР16-02-005-03 Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром, мм 76х3,5 1 м трубопровода | 53 | 75,34 | 10,7 _____ 62,79 | 1,85 _____ 0,04 | 3993,13 | 567,31 _____ 3327,88 | 97,94 _____ 1,91 | 16458,73 | 3497,36 _____ 12651,64 | 309,73 _____ 14,63 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 128% *0.9 * 0.94 |  |  |  | 655,74 |  |  | 3803,06 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 83% *0,85 |  |  |  | 401,58 |  |  | 2477,71 |  |  |
| 5 | ТЕР16-02-005-02 Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром, мм 57х3,5 1 м трубопровода | 200 | 58,46 | 9,02 _____ 47,9 | 1,54 _____ 0,04 | 11692,00 | 1804.8 _____ 9580 | 307,2 _____ 7,2 | 51030 | 11181.6 _____ 38862 | 986,4 _____ 45,6 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 128% *0.9 * 0.94 |  |  |  | 2087,42 |  |  | 12157,71 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 83% *0,85 |  |  |  | 1278,37 |  |  | 7920,79 |  |  |
| 6 | ТЕР16-02-005-01Г Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром, мм 45х2 1 м трубопровода | 88 | 34,32 | 9,02 _____ 23,76 | 1,54 _____ 0,04 | 3020,16 | 794,11 _____ 2090,88 | 135,17 _____ 3,17 | 12588,4 | 4919,9 _____ 7234,48 | 434,02 _____ 20,06 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 128% *0.9 * 0.94 |  |  |  | 918,47 |  |  | 5349,38 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 83% *0,85 |  |  |  | 562,48 |  |  | 3485,14 |  |  |
| 7 | СЦМ-534-0259 Переходы штампованные из углеродистой стали на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) из труб горячедеформированных или холоднодеформированных и стали марки 20: Переходы концентрические, диаметром условного прохода 65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки, мм: 76х6-57х5 шт. | 8 | 67,3 | _____ 67.3 |  | 538,40 | _____ 538.4 |  | 491,2 | _____ 491.2 |  |
| 8 | СЦМ-534-0008 Отводы крутоизогнутые штампованные и протяжные из углеродистой стали на Ру менее или 10 МПа (100кгс/см2) из труб стальных бесшовных горячедеформированных или холоднодеформированных из стали 20: отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду, диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки, мм: 4 шт. | 8 | 22 | _____ 22 |  | 176,00 | _____ 176 |  | 443,52 | _____ 443.52 |  |
| 9 | ТЕР16-02-001-04 Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром, мм 32 (гильзы) 1 м трубопровода | 78 | 44,33 | 4,81 _____ 38,91 | 0,61 _____ 0,02 | 3458,05 | 375,34 _____ 3034,97 | 47,74 _____ 1,87 | 11371 | 2322,22 _____ 8880,3 | 168,48 _____ 14,04 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 128% *0.9 * 0.94 |  |  |  | 434,55 |  |  | 2529,89 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 83% *0,85 |  |  |  | 266,12 |  |  | 1648,23 |  |  |
| 10 | ТЕР16-02-005-04 Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром, мм 89х3,5 (гильзы) 1 м трубопровода | 1,5 | 89,71 | 11,83 _____ 75,26 | 2,62 _____ 0,07 | 134,56 | 17,75 _____ 112,89 | 3,92 _____ 0,11 | 555,05 | 109,98 _____ 432,63 | 12,44 _____ 0,67 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 128% *0.9 * 0.94 |  |  |  | 20,57 |  |  | 119,82 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 83% *0,85 |  |  |  | 12,60 |  |  | 78,06 |  |  |
| 11 | ТЕР16-02-001-02 Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром, мм 20 1 м трубопровода | 1196 | 32,5 | 4,81 _____ 27,08 | 0,61 _____ 0,02 | 38874,78 | 5755,15 _____ 32387,68 | 731,95 _____ 28,7 | 132339,79 | 35607,31 _____ 94149,12 | 2583,36 _____ 215,28 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 128% *0.9 * 0.94 |  |  |  | 6663,00 |  |  | 38791,57 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 83% *0,85 |  |  |  | 4080,51 |  |  | 25272,84 |  |  |
| 12 | ТЕР16-02-001-01 Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром, мм 15 1 м трубопровода | 104 | 28,5 | 4,81 _____ 23,08 | 0,61 _____ 0,02 | 2964,42 | 500,45 _____ 2400,32 | 63,65 _____ 2,5 | 10328,45 | 3096,29 _____ 7007,52 | 224,64 _____ 18,72 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 128% *0.9 * 0.94 |  |  |  | 579,40 |  |  | 3373,18 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 83% *0,85 |  |  |  | 354,83 |  |  | 2197,64 |  |  |
| 13 | ТЕР18-06-003-04 Установка воздухосборников из стальных труб (горизонтальных и вертикальных), наружным диаметром, мм 133 шт. | 2 | 223,39 | 17,48 _____ 196,07 | 9,84 _____ 0,19 | 446,79 | 34,97 _____ 392,14 | 19,68 _____ 0,38 | 2061,57 | 215,88 _____ 1775,32 | 70,37 _____ 2,42 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 128% *0.9 * 0.94 |  |  |  | 40,72 |  |  | 236,39 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 83% *0,85 |  |  |  | 24,94 |  |  | 154,01 |  |  |
| 14 | ТЕР16-05-001-03 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром, мм, до 100 шт. | 8 | 104,36 | 40,09 _____ 53,3 | 10,97 _____ 0,38 | 834,88 | 320,74 _____ 426,4 | 87,74 _____ 3,07 | 3388,56 | 1980,1 _____ 1082,16 | 326,3 _____ 19,39 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 128% *0.9 * 0.94 |  |  |  | 373,03 |  |  | 2165,21 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 83% *0,85 |  |  |  | 228,45 |  |  | 1410,64 |  |  |
| 15 | СЦМ-300-9230-14 Краны шаровые отечественного производства типа КШ давлением 1,6; 2,5; 4,0 МПа (16, 25, 40 кгс/см2) (ТУ 3742-001-4563-0744-2003) из углеродистой стали 20 для воды, пара, нефтепродуктов, газа (ТУ 3742-001-4563-0744-2003) муфтовые, диаметром,мм: 65 шт. | 8 | 703 | _____ 703 |  | 5624,00 | _____ 5624 |  | 17487,52 | _____ 17487.52 |  |
| 16 | СЦМ-300-9002-1637 ЧАСТЬ III. МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ Кран шаровой муфтовый полнопроходный В-В, максимальное давление 20(25) атм. из латуни, диаметр,мм: 25 шт. | 8 | 78,1 | _____ 78.1 |  | 624,80 | _____ 624.8 |  | 1974,96 | _____ 1974.96 |  |
| 17 | СЦМ-300-9002-1636 ЧАСТЬ III. МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ Кран шаровой муфтовый полнопроходный В-В, максимальное давление 20(25) атм. из латуни, диаметр,мм: 20 шт. | 364 | 52,3 | _____ 52.3 |  | 19037,20 | _____ 19037.2 |  | 57282,68 | _____ 57282.68 |  |
| 18 | ТЕР18-03-001-01 Установка радиаторов отопительных чугунных МС-140 1 кВт | 273,407 | 398,54 | 12,12 _____ 381,66 | 4,76 _____ 0,36 | 108964,72 | 3313,69 _____ 104348,52 | 1302,51 _____ 98,43 | 499476,31 | 20462,87 _____ 474164,29 | 4849,15 _____ 610,24 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 128% *0.9 * 0.94 |  |  |  | 3930,76 |  |  | 22819,65 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 83% *0,85 |  |  |  | 2407,25 |  |  | 14867,08 |  |  |
| 19 | ТЕР18-07-001-03А Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном ОБМ1-160 компл. | 8 | 214,69 | 4,6 _____ 210,09 |  | 1717,49 | 36,77 _____ 1680,72 |  | 3123,95 | 227,23 _____ 2896,72 |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 128% *0.9 * 0.94 |  |  |  | 42,36 |  |  | 246,06 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 83% *0,85 |  |  |  | 25,94 |  |  | 160,31 |  |  |
| 20 | ТЕР18-07-001-04 Установка термометров в оправе прямых и угловых компл. | 4 | 268,09 | 4,43 _____ 263,66 |  | 1072,35 | 17,71 _____ 1054,64 |  | 1495,95 | 109,39 _____ 1386,56 |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 128% *0.9 * 0.94 |  |  |  | 20,40 |  |  | 118,46 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 83% *0,85 |  |  |  | 12,49 |  |  | 77,17 |  |  |
| 21 | ТЕР16-07-005-02 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром, мм, до 100 100 м трубопровода | 0,53 | 108,41 | 88,5 _____ 14,19 | 5,72 | 57,46 | 46,91 _____ 7,52 | 3,03 | 331,63 | 289,8 _____ 33,24 | 8,59 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 128% *0.9 * 0.94 |  |  |  | 54,04 |  |  | 313,82 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 83% *0,85 |  |  |  | 33,10 |  |  | 204,45 |  |  |
| 22 | ТЕР16-07-005-01 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром, мм, до 50 100 м трубопровода | 15,88 | 99,7 | 88,5 _____ 5,48 | 5,72 | 1583,30 | 1405,38 _____ 87,02 | 90,90 | 9257,75 | 8683,06 _____ 317,43 | 257,26 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 128% *0.9 * 0.94 |  |  |  | 1619,00 |  |  | 9402,71 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 83% *0,85 |  |  |  | 991,50 |  |  | 6125,90 |  |  |
| 23 | СЦМ-300-1224 Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты кг | 30 | 13,2 | _____ 13.2 |  | 396,00 | _____ 396 |  | 1787,7 | _____ 1787.7 |  |
| Раздел 2. Общестроительные работы |
| 24 | ТЕР46-03-010-05 Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 100 отверстий | 2,6 | 1691,15 | 718,07 | 973,08 _____ 178,75 | 4396,98 | 1866,98 | 2530 _____ 464.76 | 20578,21 | 11527,46 | 9050,75 _____ 2872,18 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 110% *0.9 * 0.94 |  |  |  | 2308,42 |  |  | 13400,31 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 70% *0,85 |  |  |  | 1387,39 |  |  | 8567,79 |  |  |
| 25 | ТЕР46-03-010-06 Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2 100 отверстий | 0,05 | 5398,6 | 2138,3 | 3260,29 _____ 598,91 | 269,93 | 106,92 | 163,01 _____ 29,95 | 1243,3 | 660,14 | 583,16 _____ 185,06 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 110% *0.9 * 0.94 |  |  |  | 135,50 |  |  | 786,54 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 70% *0,85 |  |  |  | 81,44 |  |  | 502,89 |  |  |
| 26 | ТЕР46-03-017-01 Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 (бетоном В15 (М200) крупностью заполнителя 5-10 мм) м3 заделки | 0,86 | 1531,39 | 677,15 _____ 825,2 | 28,97 | 1316,99 | 582,35 _____ 709,67 | 24,91 | 6701,91 | 3598,23 _____ 3014,23 | 89,45 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 110% *0.9 * 0.94 |  |  |  | 576,53 |  |  | 3348,51 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 70% *0,85 |  |  |  | 346,50 |  |  | 2140,95 |  |  |
| 27 | ТЕР13-03-002-04 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,3 | 355,1 | 92,65 _____ 250,36 | 12,08 _____ 0,14 | 461,62 | 120,45 _____ 325,46 | 15,71 _____ 0,19 | 1534,91 | 688,62 _____ 821,5 | 24,79 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 90% *0.9 * 0.94 |  |  |  | 97,72 |  |  | 524,32 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 70% *0,85 |  |  |  | 71,78 |  |  | 409,73 |  |  |
| 28 | ТЕР15-04-030-04 Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., за 2 раза 100 м2 окрашиваемой поверхности | 4,98 | 1511,85 | 955,04 _____ 553,07 | 3,73 _____ 0,13 | 7528,99 | 4756,12 _____ 2754,28 | 18,59 _____ 0,66 | 35793,99 | 29364,87 _____ 6360,46 | 68.66 _____ 4 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 105% *0.9 * 0.94 |  |  |  | 4495,16 |  |  | 26088,37 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 55% *0,85 |  |  |  | 2223,79 |  |  | 13729,95 |  |  |
| 29 | ТЕРр69-09-01 Очистка помещений от строительного мусора 100 т мусора | 0,045 | 2358,37 | 2358,37 |  | 106,13 | 106,13 |  | 655,05 | 655,05 |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 78% *0,94 |  |  |  | 82,78 |  |  | 480,28 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 50% |  |  |  | 53,07 |  |  | 327,53 |  |  |
| 30 | ТЕР26-01-017-01А Изоляция горячих поверхностей трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена ("Энергофлекс" отечественного производства) трубками 10м | 18,1 | 193,21 | 52,97 _____ 110,4 | 29,84 | 3497,14 | 958,72 _____ 1998,24 | 540,18 | 12305,18 | 5919,13 _____ 4432,34 | 1953,71 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 100% *0.9 * 0.94 |  |  |  | 862,85 |  |  | 5007,58 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 70% *0,85 |  |  |  | 570,44 |  |  | 3521,88 |  |  |
| 31 | СЦМ-104-9400-48 Трубки теплоизоляционные из вспенен-ного полиэтилена типа "Энергофлекс", толщиной 13 мм, внутренним диаметром: 76 м | 40,7 | 22 | _____ 22 |  | 895,40 | _____ 895.4 |  | 2082,21 | _____ 2082.21 |  |
| 32 | СЦМ-104-9400-46 Трубки теплоизоляционные из вспенен-ного полиэтилена типа "Энергофлекс", толщиной 13 мм, внутренним диаметром: 60 м | 110 | 17,2 | _____ 17.2 |  | 1892,00 | _____ 1892 |  | 4329,6 | _____ 4329.6 |  |
| 33 | СЦМ-104-9400-44 Трубки теплоизоляционные из вспенен-ного полиэтилена типа "Энергофлекс", толщиной 13 мм, внутренним диаметром: 48 м | 48,4 | 13,5 | _____ 13.5 |  | 653,40 | _____ 653.4 |  | 1513,47 | _____ 1513.47 |  |
| Итого прямые затраты по смете | 239006,77 | 35624,83 _____ 196919,13 | 6449,88 _____ 703,18 | 997155,54 | 220099,18 _____ 754310,12 | 22746,24 _____ 4394,77 |
| В том числе (справочно): |  |  |  |  |  |  |
| фонд оплаты труда (ФОТ) | 36328,01 |  |  | 224493,95 |  |  |
| материалы | 196919,13 |  |  | 754310,12 |  |  |
| эксплуатация машин и механизмов | 6449,88 |  |  | 22746,24 |  |  |
| Накладные расходы | 35023,73 |  |  | 203479,89 |  |  |
| Сметная прибыль | 21512,74 |  |  | 132958,29 |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 1 Сантехнические работы : | 261 231.30 |  |  | 1 168 019.26 |  |  |
| Итоги по разделу 2 Общестроительные работы : | 34 311.94 |  |  | 165 574.46 |  |  |
| Итого | 295 543.24 |  |  | 1 333 594 |  |  |
| НДС 18% |  |  |  | 240 047 |  |  |
| Итого |  |  |  | 1 573 641 |  |  |
| Технадзор 1.1% |  |  |  | 17 310 |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  | 1 590 951 |  |  |
| % НР | 96 |  |  | 91 |  |  |
| % СП | 59 |  |  | 59 |  |  |
| Составил:_______________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил:_______________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Стройка:Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект:г. Южноуральск, ул. Мира, дом 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |
| (локальный сметный расчет) |
| на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения |
| Основание: |
|  |  |  |  |  |  | базисная цена | текущая цена |
|  |  |  |  |  | Сметная стоимость: | 163, 733 | тыс. руб. | 782, 304 | тыс. руб. |
|  |  |  |  |  | Hормативная трудоемкость: | 1,67 | тыс.чел.ч | 1,666 | тыс.чел.ч |
|  |  |  |  |  | Сметная заработная плата: | 23,83 | тыс. руб. | 147,161 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01. 2000 г. и текущих ценах на 4-й квартал 2009 г. |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Текущая стоимость всего |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Холодное водоснабжение |
| Сантехнические работы |
| 1 | ТЕРр65-03-13 Снятие задвижек диаметром до 100 мм 100 шт. арматуры | 0,01 | 1238,75 | 1232,8 | 5,95 _____ 3,24 | 12,39 | 12,33 | 0,06 _____ 0,03 | 76,43 | 76,16 | 0,27 _____ 0,2 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 74% |  |  |  | 9,15 |  |  | 56,51 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 50% |  |  |  | 6,18 |  |  | 38,18 |  |  |
| 2 | ТЕРр65-01-03 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб (на сварке) диаметром до 100 мм 100 м трубопроводов | 0,52 | 1097,2 | 963,3 _____ 119,33 | 14,57 _____ 3,36 | 570,54 | 500,92 _____ 62,04 | 7,58 _____ 1,75 | 3342,32 | 3095,11 _____ 226,08 | 21,13 _____ 10,81 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 74% |  |  |  | 371,98 |  |  | 2298,38 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 50% |  |  |  | 251,34 |  |  | 1552,96 |  |  |
| 3 | ТЕРр65-01-02 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб (на сварке) диаметром до 63 мм 100 м трубопроводов | 0,44 | 867,4 | 751,93 _____ 104,07 | 11,4 _____ 2,2 | 381,66 | 330,85 _____ 45,8 | 5,01 _____ 0,97 | 2224,3 | 2044,27 _____ 167,06 | 12,97 _____ 5,98 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 74% |  |  |  | 245,55 |  |  | 1517,19 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 50% |  |  |  | 165,91 |  |  | 1025,13 |  |  |
| 4 | ТЕРр65-01-01 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб (на сварке) диаметром до 32 мм 100 м трубопроводов | 2,24 | 504,19 | 437,14 _____ 60,42 | 6,64 _____ 1,3 | 1129,39 | 979,18 _____ 135,35 | 14,86 _____ 2,9 | 6582,23 | 6050,2 _____ 493,43 | 38,6 _____ 17,9 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 74% |  |  |  | 726,74 |  |  | 4490,39 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 50% |  |  |  | 491,04 |  |  | 3034,05 |  |  |
| 5 | ТЕР16-05-001-03А Установка задвижки 30ч6бр на трубопроводах из стальных труб, диаметром, мм 80 шт. | 1 | 551 | 40,09 _____ 501,7 | 9,2 _____ 0,38 | 551,00 | 40,09 _____ 501,71 | 9,2 _____ 0,38 | 1953,21 | 247,51 _____ 1671,31 | 34,39 _____ 2,42 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 128% *0.9 * 0.94 |  |  |  | 46,62 |  |  | 270,64 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 83% *0,85 |  |  |  | 28,55 |  |  | 176,33 |  |  |
| 6 | ТЕР16-02-002-07 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром, мм 65 1 м трубопровода | 52 | 152,65 | 8,51 _____ 142,68 | 1,46 _____ 0,06 | 7937,70 | 442,42 _____ 7419,36 | 75,92 _____ 3,12 | 19884,49 | 2732,5 _____ 16884,4 | 267,59 _____ 17,47 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 128% *0.9 * 0.94 |  |  |  | 513,26 |  |  | 2977,89 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 83% *0,85 |  |  |  | 314,33 |  |  | 1940,10 |  |  |
| 7 | ТЕР16-02-002-06 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром, мм 50 1 м трубопровода | 34 | 122,81 | 6,96 _____ 114,75 | 1,1 _____ 0,04 | 4175,40 | 236,64 _____ 3901,5 | 37,26 _____ 1,22 | 10348,17 | 1472,06 _____ 8744,12 | 131,99 _____ 8,57 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 128% *0.9 * 0.94 |  |  |  | 274,01 |  |  | 1603,34 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 83% *0,85 |  |  |  | 167,81 |  |  | 1044,58 |  |  |
| 8 | ТЕР16-02-002-05 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром, мм 40 1 м трубопровода | 10 | 99,32 | 5,41 _____ 93,3 | 0,6 _____ 0,02 | 993,16 | 54.12 _____ 933 | 6,04 _____ 0,24 | 2448,22 | 333,72 _____ 2092,9 | 21,6 _____ 1,8 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 128% *0.9 * 0.94 |  |  |  | 62,62 |  |  | 363,33 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 83% *0,85 |  |  |  | 38,35 |  |  | 236,71 |  |  |
| 9 | ТЕР16-02-001-05 Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром, мм 40 (гильза) 1 м трубопровода | 19,2 | 50,55 | 4,81 _____ 45,22 | 0,51 _____ 0,02 | 970,48 | 92,39 _____ 868,22 | 9,87 _____ 0,46 | 3148,07 | 571,62 _____ 2541,31 | 35,14 _____ 3,46 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 128% *0.9 * 0.94 |  |  |  | 106,96 |  |  | 622,74 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 83% *0,85 |  |  |  | 65,51 |  |  | 405,72 |  |  |
| 10 | ТЕР16-02-002-03 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром, мм 25 1 м трубопровода | 224 | 70,89 | 5,41 _____ 64,87 | 0,6 _____ 0,02 | 15878,46 | 1212,29 _____ 14530,87 | 135,3 _____ 5,38 | 40508,61 | 7475,33 _____ 32549,44 | 483,84 _____ 40,32 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 128% *0.9 * 0.94 |  |  |  | 1402,76 |  |  | 8138,55 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 83% *0,85 |  |  |  | 859,07 |  |  | 5302,29 |  |  |
| 11 | СЦМ-300-9002-1637 ЧАСТЬ III. МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ Кран шаровой муфтовый полнопроходный В-В, максимальное давление 20(25) атм. из латуни, диаметр,мм: 25 шт. | 16 | 78,1 | _____ 78.1 |  | 1249,60 | _____ 1249.6 |  | 3949,92 | _____ 3949.92 |  |
| 12 | ТЕР16-07-003-01 Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром, мм 15 1 врезка | 64 | 82,32 | 67,12 _____ 10,24 | 4,96 | 5268,22 | 4295,42 _____ 655,36 | 317,44 | 29408,51 | 26518,27 _____ 1749,12 | 1141,12 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 128% *0.9 * 0.94 |  |  |  | 4948,32 |  |  | 28716,10 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 83% *0,85 |  |  |  | 3030,42 |  |  | 18708,64 |  |  |
| 13 | СЦМ-300-9002-1635 ЧАСТЬ III. МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ Кран шаровой муфтовый полнопроходный В-В, максимальное давление 20(25) атм. из латуни, диаметр,мм: 15 шт. | 64 | 35,6 | _____ 35.6 |  | 2278,40 | _____ 2278.4 |  | 6801,92 | _____ 6801.92 |  |
| 14 | ТЕР16-07-005-02 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром, мм, до 100 100 м трубопровода | 0,52 | 107,46 | 88,5 _____ 14,19 | 4,77 | 55,88 | 46,02 _____ 7,38 | 2,48 | 323,97 | 284,33 _____ 32,62 | 7,02 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 128% *0.9 * 0.94 |  |  |  | 53,02 |  |  | 307,90 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 83% *0,85 |  |  |  | 32,47 |  |  | 200,59 |  |  |
| 15 | ТЕР16-07-005-01 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром, мм, до 50 100 м трубопровода | 2,68 | 98,75 | 88,5 _____ 5,48 | 4,77 | 264,65 | 237,18 _____ 14,69 | 12,78 | 1555,16 | 1465,4 _____ 53,58 | 36,18 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 128% *0.9 * 0.94 |  |  |  | 273,23 |  |  | 1586,85 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 83% *0,85 |  |  |  | 167,33 |  |  | 1033,84 |  |  |
| 16 | СЦМ-300-1224 ЧАСТЬ III. МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты кг | 30 | 13,2 | _____ 13.2 |  | 396,00 | _____ 396 |  | 1787,7 | _____ 1787.7 |  |
| Общестроительные работы |
| 17 | ТЕР46-03-010-05 Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 100 отверстий | 0,96 | 1558,76 | 718,07 | 840,69 _____ 178,75 | 1496,41 | 689,35 | 807,06 _____ 171,6 | 7217,89 | 4256,3 | 2961,59 _____ 1060,5 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 110% *0.9 * 0.94 |  |  |  | 852,34 |  |  | 4947,81 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 70% *0,85 |  |  |  | 512,27 |  |  | 3163,50 |  |  |
| 18 | ТЕР46-03-017-01 Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 (бетоном В15 (М200) крупностью заполнителя 5-10 мм) м3 заделки | 0,29 | 1526,56 | 677,15 _____ 825,2 | 24,14 | 442,70 | 196,37 _____ 239,31 | 7,00 | 2254,92 | 1213,36 _____ 1016,42 | 25,14 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 110% *0.9 * 0.94 |  |  |  | 194,41 |  |  | 1129,15 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 70% *0,85 |  |  |  | 116,84 |  |  | 721,95 |  |  |
| 19 | ТЕР15-04-030-04 Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., за 2 раза 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,355 | 1511,25 | 955,04 _____ 553,07 | 3,13 _____ 0,13 | 536,49 | 339,04 _____ 196,34 | 1,11 _____ 0,05 | 2550,81 | 2093,28 _____ 453,4 | 4,13 _____ 0,29 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 105% *0.9 * 0.94 |  |  |  | 320,44 |  |  | 1859,72 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 55% *0,85 |  |  |  | 158,52 |  |  | 978,74 |  |  |
| 20 | ТЕРр69-09-01 Очистка помещений от строительного мусора 100 т мусора | 0,01 | 2358,37 | 2358,37 |  | 23,58 | 23,58 |  | 145,57 | 145,57 |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 78% |  |  |  | 18,39 |  |  | 113,54 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 50% |  |  |  | 11,79 |  |  | 72,79 |  |  |
| Раздел 2. Горячее водоснабжение |
| 21 | ТЕРр65-01-03 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб (на сварке) диаметром до 100 мм 100 м трубопроводов | 0,14 | 1097,2 | 963,3 _____ 119,33 | 14,57 _____ 3,36 | 153,61 | 134,86 _____ 16,71 | 2,04 _____ 0,47 | 899,86 | 833,3 _____ 60,87 | 5,69 _____ 2,91 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 74% |  |  |  | 100,14 |  |  | 618,80 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 50% |  |  |  | 67,67 |  |  | 418,11 |  |  |
| 22 | ТЕРр65-01-02 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб (на сварке) диаметром до 63 мм 100 м трубопроводов | 0,44 | 867,4 | 751,93 _____ 104,07 | 11,4 _____ 2,2 | 381,66 | 330,85 _____ 45,8 | 5,01 _____ 0,97 | 2224,3 | 2044,27 _____ 167,06 | 12,97 _____ 5,98 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 74% |  |  |  | 245,55 |  |  | 1517,19 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 50% |  |  |  | 165,91 |  |  | 1025,13 |  |  |
| 23 | ТЕРр65-01-01 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб (на сварке) диаметром до 32 мм 100 м трубопроводов | 5,1 | 504,19 | 437,14 _____ 60,42 | 6,64 _____ 1,3 | 2571,38 | 2229,39 _____ 308,15 | 33,84 _____ 6,61 | 14986,33 | 13775,02 _____ 1123,43 | 87,88 _____ 40,76 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 74% |  |  |  | 1654,64 |  |  | 10223,68 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 50% |  |  |  | 1118,00 |  |  | 6907,89 |  |  |
| 24 | ТЕР16-02-002-07 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром, мм 65 1 м трубопровода | 14 | 152,65 | 8,51 _____ 142,68 | 1,46 _____ 0,06 | 2137,07 | 119,11 _____ 1997,52 | 20,44 _____ 0,84 | 5353,52 | 735,67 _____ 4545,81 | 72,04 _____ 4,7 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 128% *0.9 * 0.94 |  |  |  | 138,18 |  |  | 801,73 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 83% *0,85 |  |  |  | 84,62 |  |  | 522,33 |  |  |
| 25 | ТЕР16-02-002-06 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром, мм 50 1 м трубопровода | 34 | 122,81 | 6,96 _____ 114,75 | 1,1 _____ 0,04 | 4175,40 | 236,64 _____ 3901,5 | 37,26 _____ 1,22 | 10348,17 | 1472,06 _____ 8744,12 | 131,99 _____ 8,57 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 128% *0.9 * 0.94 |  |  |  | 274,01 |  |  | 1603,34 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 83% *0,85 |  |  |  | 167,81 |  |  | 1044,58 |  |  |
| 26 | ТЕР16-02-002-05 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром, мм 40 1 м трубопровода | 10 | 99,32 | 5,41 _____ 93,3 | 0,6 _____ 0,02 | 993,16 | 54.12 _____ 933 | 6,04 _____ 0,24 | 2448,22 | 333,72 _____ 2092,9 | 21,6 _____ 1,8 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 128% *0.9 * 0.94 |  |  |  | 62,62 |  |  | 363,33 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 83% *0,85 |  |  |  | 38,35 |  |  | 236,71 |  |  |
| 27 | ТЕР16-02-002-03 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром, мм 25 1 м трубопровода | 60 | 70,89 | 5,41 _____ 64,87 | 0,6 _____ 0,02 | 4253,16 | 324,72 _____ 3892,2 | 36,24 _____ 1,44 | 10850,52 | 2002,32 _____ 8718,6 | 129,6 _____ 10,8 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 128% *0.9 * 0.94 |  |  |  | 375,74 |  |  | 2179,97 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 83% *0,85 |  |  |  | 230,11 |  |  | 1420,26 |  |  |
| 28 | ТЕР16-02-001-05 Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром, мм 40 (гильза) 1 м трубопровода | 19,2 | 50,55 | 4,81 _____ 45,22 | 0,51 _____ 0,02 | 970,48 | 92,39 _____ 868,22 | 9,87 _____ 0,46 | 3148,07 | 571,62 _____ 2541,31 | 35,14 _____ 3,46 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 128% *0.9 * 0.94 |  |  |  | 106,96 |  |  | 622,74 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 83% *0,85 |  |  |  | 65,51 |  |  | 405,72 |  |  |
| 29 | ТЕР16-02-001-04 Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром, мм 32 (гильза) 1 м трубопровода | 19,2 | 44,24 | 4,81 _____ 38,91 | 0,51 _____ 0,02 | 849,33 | 92,39 _____ 747,07 | 9,87 _____ 0,46 | 2792,68 | 571,62 _____ 2185,92 | 35,14 _____ 3,46 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 128% *0.9 * 0.94 |  |  |  | 106,96 |  |  | 622,74 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 83% *0,85 |  |  |  | 65,51 |  |  | 405,72 |  |  |
| 30 | ТЕР16-02-002-03 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром, мм 25 1 м трубопровода | 224 | 70,89 | 5,41 _____ 64,87 | 0,6 _____ 0,02 | 15878,46 | 1212,29 _____ 14530,87 | 135,3 _____ 5,38 | 40508,61 | 7475,33 _____ 32549,44 | 483,84 _____ 40,32 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 128% *0.9 * 0.94 |  |  |  | 1402,76 |  |  | 8138,55 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 83% *0,85 |  |  |  | 859,07 |  |  | 5302,29 |  |  |
| 31 | ТЕР16-02-002-01 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром, мм 15 1 м трубопровода | 224 | 54,28 | 5,41 _____ 48,26 | 0,6 _____ 0,02 | 12157,82 | 1212,29 _____ 10810,23 | 135,3 _____ 5,38 | 32202,69 | 7475,33 _____ 24243,52 | 483,84 _____ 40,32 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 128% *0.9 * 0.94 |  |  |  | 1402,76 |  |  | 8138,55 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 83% *0,85 |  |  |  | 859,07 |  |  | 5302,29 |  |  |
| 32 | СЦМ-300-9002-1637 ЧАСТЬ III. МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ Кран шаровой муфтовый полнопроходный В-В, максимальное давление 20(25) атм. из латуни, диаметр,мм: 25 шт. | 16 | 78,1 | _____ 78.1 |  | 1249,60 | _____ 1249.6 |  | 3949,92 | _____ 3949.92 |  |
| 33 | СЦМ-300-9002-1635 ЧАСТЬ III. МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ Кран шаровой муфтовый полнопроходный В-В, максимальное давление 20(25) атм. из латуни, диаметр,мм: 15 шт. | 48 | 35,6 | _____ 35.6 |  | 1708,80 | _____ 1708.8 |  | 5101,44 | _____ 5101.44 |  |
| 34 | ТЕР16-07-003-01 Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром, мм 15 1 врезка | 64 | 82,32 | 67,12 _____ 10,24 | 4,96 | 5268,22 | 4295,42 _____ 655,36 | 317,44 | 29408,51 | 26518,27 _____ 1749,12 | 1141,12 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 128% *0.9 * 0.94 |  |  |  | 4948,32 |  |  | 28716,10 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 83% *0,85 |  |  |  | 3030,42 |  |  | 18708,64 |  |  |
| 35 | СЦМ-300-9002-1635 Кран шаровой муфтовый полнопроходный В-В, максимальное давление 20(25) атм. из латуни, диаметр, мм: 15 шт | 64 | 35,6 | _____ 35.6 |  | 2278,40 | _____ 2278.4 |  | 6801,92 | _____ 6801.92 |  |
| 36 | ТЕР17-01-002-01 Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб шт. | 64 | 12,4 | 8,9 _____ 2,49 | 1,01 | 793,86 | 569,86 _____ 159,36 | 64,64 | 4146,56 | 3521,28 _____ 389,76 | 235,52 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 128% *0.9 * 0.94 |  |  |  | 656,48 |  |  | 3813,12 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 83% *0,85 |  |  |  | 402,04 |  |  | 2484,26 |  |  |
| 37 | СЦМ-300-0550 ЧАСТЬ III. МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями: диаметр 25 мм, поверхность нагрева 0,3 м2 шт. | 64 | 127 | _____ 127 |  | 8128,00 | _____ 8128 |  | 39476,48 | _____ 39476.48 |  |
| 38 | СЦМ-300-1489-1 Воздухоотводчик автоматический с наружным резьбовым присоединением Ру = 1,0 МПа, Т max = 120 град С, D = 15 мм шт. | 16 | 60,7 | _____ 60.7 |  | 971,20 | _____ 971.2 |  |  |  |  |
| 39 | ТЕР16-07-005-02 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром, мм, до 100 100 м трубопровода | 0,14 | 107,46 | 88,5 _____ 14,19 | 4,77 | 15,04 | 12,39 _____ 1,98 | 0,67 | 87,22 | 76,55 _____ 8,78 | 1,89 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 128% *0.9 * 0.94 |  |  |  | 14,27 |  |  | 82,89 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 83% *0,85 |  |  |  | 8,74 |  |  | 54,01 |  |  |
| 40 | ТЕР16-07-005-01 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром, мм, до 50 100 м трубопровода | 5,52 | 98,75 | 88,5 _____ 5,48 | 4,77 | 545,10 | 488,52 _____ 30,25 | 26,33 | 3203,16 | 3018,29 _____ 110,35 | 74,52 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 128% *0.9 * 0.94 |  |  |  | 562,78 |  |  | 3268,45 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 83% *0,85 |  |  |  | 344,65 |  |  | 2129,40 |  |  |
| Общестроительные работы |
| 41 | ТЕР46-03-010-05 Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 100 отверстий | 0,96 | 1558,76 | 718,07 | 840,69 _____ 178,75 | 1496,41 | 689,35 | 807,06 _____ 171,6 | 7217,89 | 4256,3 | 2961,59 _____ 1060,5 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 110% *0.9 * 0.94 |  |  |  | 852,34 |  |  | 4947,81 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 70% *0,85 |  |  |  | 512,27 |  |  | 3163,50 |  |  |
| 42 | ТЕР46-03-017-01 Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 (бетоном В15 (М200) крупностью заполнителя 5-10 мм) м3 заделки | 0,29 | 1526,56 | 677,15 _____ 825,2 | 24,14 | 442,70 | 196,37 _____ 239,31 | 7,00 | 2254,92 | 1213,36 _____ 1016,42 | 25,14 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 110% *0.9 * 0.94 |  |  |  | 194,41 |  |  | 1129,15 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 70% *0,85 |  |  |  | 116,84 |  |  | 721,95 |  |  |
| 43 | ТЕР15-04-030-04 Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., за 2 раза 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,355 | 1511,25 | 955,04 _____ 553,07 | 3,13 _____ 0,13 | 536,49 | 339,04 _____ 196,34 | 1,11 _____ 0,05 | 2550,81 | 2093,28 _____ 453,4 | 4,13 _____ 0,29 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 105% *0.9 * 0.94 |  |  |  | 320,44 |  |  | 1859,72 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 55% *0,85 |  |  |  | 158,52 |  |  | 978,74 |  |  |
| 44 | ТЕРр69-09-01 Очистка помещений от строительного мусора 100 т мусора | 0,01 | 2358,37 | 2358,37 |  | 23,58 | 23,58 |  | 145,57 | 145,57 |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 78% |  |  |  | 18,39 |  |  | 113,54 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 50% |  |  |  | 11,79 |  |  | 72,79 |  |  |
| 45 | ТЕР26-01-017-01А Изоляция горячих поверхностей трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена ("Энергофлекс" отечественного производства) трубками 10м | 16,2 | 188,24 | 52,97 _____ 110,4 | 24,87 | 3049,46 | 858,08 _____ 1788,49 | 402,89 | 10722,03 | 5297,79 _____ 3967,05 | 1457,19 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 100% *0.9 * 0.94 |  |  |  | 772,27 |  |  | 4481,93 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 70% *0,85 |  |  |  | 510,56 |  |  | 3152,19 |  |  |
| 46 | СЦМ-104-9400-29 Трубки теплоизоляционные из вспенен-ного полиэтилена типа "Энергофлекс", толщиной 9 мм, внутренним диаметром: 76 м | 19,8 | 18,79 | _____ 18.79 |  | 372,04 | _____ 372.04 |  | 863,28 | _____ 863.28 |  |
| 47 | СЦМ-104-9400-27 Трубки теплоизоляционные из вспенен-ного полиэтилена типа "Энергофлекс", толщиной 9 мм, внутренним диаметром: 60 м | 51,7 | 14,5 | _____ 14.5 |  | 749,65 | _____ 749.65 |  | 1716,44 | _____ 1716.44 |  |
| 48 | СЦМ-104-9400-21 Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа "Энергофлекс", толщиной 9 мм, внутренним диаметром 30 м | 129,8 | 5,34 | _____ 5.34 |  | 693,13 | _____ 693.13 |  | 1458,95 | _____ 1458.95 |  |
| 49 | СЦМ-104-9400-18 Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа "Энергофлекс", толщиной 9 мм, внутренним диаметром 22 м | 61,6 | 4,18 | _____ 4.18 |  | 257,49 | _____ 257.49 |  | 610,46 | _____ 610.46 |  |
| Раздел 3. Установка узла учета холодной воды |
| 50 | ТЕР16-06-001-02 Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм 1 узел | 1 | 4405,52 | 202,09 _____ 4171,29 | 32,14 _____ 2,15 | 4405,52 | 202,09 _____ 4171,29 | 32,14 _____ 2,15 | 25377,57 | 1247,77 _____ 24012,87 | 116,93 _____ 13,32 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 128% *0.9 * 0.94 |  |  |  | 235,28 |  |  | 1365,61 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 83% *0,85 |  |  |  | 144,09 |  |  | 889,70 |  |  |
| 51 | СЦМ-300-1523 ЧАСТЬ III. МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ Счетчики (водомеры) холодной воды турбинные: СТВ-65 шт. | 1 | 1370 | _____ 1370 |  | 1370,00 | _____ 1370 |  | 5009,72 | _____ 5009.72 |  |
| Итого прямые затраты по смете | 123488,33 | 23441,94 _____ 96506,89 | 3539,46 _____ 385,37 | 422378,24 | 144753,71 _____ 264884,07 | 12740,46 _____ 2406,91 |
| В том числе (справочно): |  |  |  |  |  |  |
| фонд оплаты труда (ФОТ) | 23827,31 |  |  | 147160,62 |  |  |
| материалы | 96506,89 |  |  | 264884,07 |  |  |
| эксплуатация машин и механизмов | 3539,46 |  |  | 12740,46 |  |  |
| Накладные расходы | 24865,11 |  |  | 145609 |  |  |
| Сметная прибыль | 15379,25 |  |  | 94982,31 |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 1 Холодное водоснабжение : | 61 449.63 |  |  | 247 148.58 |  |  |
| Итоги по разделу 2 Горячее водоснабжение : | 96 128.17 |  |  | 383 178.37 |  |  |
| Итоги по разделу 3 Установка узла учета холодной воды : | 6 154.89 |  |  | 32 642.60 |  |  |
| Итого | 163 732.69 |  |  | 662 969.55 |  |  |
| НДС 18% |  |  |  | 119 334.52 |  |  |
| Итого |  |  |  | 782 304.07 |  |  |
| Технадзор 1.1% |  |  |  | 8 605.34 |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  | 790 909 |  |  |
| % НР | 104 |  |  | 99 |  |  |
| % СП | 65 |  |  | 65 |  |  |
| Составил:_______________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил:_______________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Стройка:Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект:г. Южноуральск, ул. Мира, дом 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |
| (локальный сметный расчет) |
| на капитальный ремонтвнутридомовых инженерных систем водоотведения |
| Основание: |
|  |  |  |  |  |  | базисная цена | текущая цена |
|  |  |  |  |  | Сметная стоимость: | 66, 578 | тыс. руб. | 378, 608 | тыс. руб. |
|  |  |  |  |  | Hормативная трудоемкость: | 0,91 | тыс.чел.ч | 0,906 | тыс.чел.ч |
|  |  |  |  |  | Сметная заработная плата: | 12,54 | тыс. руб. | 77,487 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01. 2000 г. и текущих ценах на 4-й квартал 2009 г. |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Текущая стоимость всего |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Водоотведение |
| 1 | ТЕРр65-02-02 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями | 3 | 1102,54 | 1094,23 | 8,3 _____ 4,14 | 3307,61 | 3282,70 | 24,91 _____ 12,42 | 20374,42 | 20267,28 | 107,14 _____ 76,75 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 74% *0,94 |  |  |  | 2438,39 |  |  | 14151,31 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 50% |  |  |  | 1647,56 |  |  | 10172,02 |  |  |
| 2 | ТЕРр65-04-02 Демонтаж санитарных приборов унитазов и писсуаров 100 приборов | 0,64 | 833,36 | 825,84 | 7,52 _____ 3,76 | 533,35 | 528,54 | 4,81 _____ 2,4 | 3286,05 | 3265,34 | 20,71 _____ 14,84 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 74% *0,94 |  |  |  | 392,90 |  |  | 2281,69 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 50% |  |  |  | 265,47 |  |  | 1640,09 |  |  |
| 3 | ТЕР17-01-003-01 Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным 1 компл. | 64 | 77,38 | 35,6 _____ 36,38 | 5,4 _____ 0,41 | 4952,58 | 2278,66 _____ 2328,32 | 345,6 _____ 26,11 | 25460,35 | 14067,46 _____ 10097,27 | 1295,62 _____ 163,58 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 128% *0.9 * 0.94 |  |  |  | 2655,10 |  |  | 15410,51 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 83% *0,85 |  |  |  | 1626,02 |  |  | 10040,00 |  |  |
| 4 | ТЕР16-01-005-02 Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром, мм 100 1 м трубопровода | 80 | 164,62 | 12,48 _____ 150,59 | 1,55 _____ 0,07 | 13169,44 | 998,4 _____ 12047,2 | 123,84 _____ 5,76 | 42699,84 | 6133.44 _____ 36120 | 446,4 _____ 34,56 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 128% *0.9 * 0.94 |  |  |  | 1156,79 |  |  | 6679,20 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 83% *0,85 |  |  |  | 708,43 |  |  | 4351,52 |  |  |
| 5 | ТЕР16-04-001-02 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром, мм 100 1 м трубопровода | 250 | 66,85 | 9,26 _____ 57,25 | 0,34 _____ 0,01 | 16712,50 | 2316 _____ 14312.5 | 84 _____ 3 | 72777,5 | 14400 _____ 58107.5 | 270 _____ 12 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 128% *0.9 * 0.94 |  |  |  | 2671,49 |  |  | 15606,47 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 83% *0,85 |  |  |  | 1636,05 |  |  | 10167,67 |  |  |
| 6 | ТЕРр69-09-01 Очистка помещений от строительного мусора 100 т мусора | 0,03 | 2358,37 | 2358,37 |  | 70,75 | 70,75 |  | 436,7 | 436,7 |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 78% *0,94 |  |  |  | 55,19 |  |  | 320,19 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 50% |  |  |  | 35,38 |  |  | 218,35 |  |  |
| 7 | СЦМ-300-1224 ЧАСТЬ III. МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты кг | 100 | 13,2 | _____ 13.2 |  | 1320,00 | _____ 1320 |  | 5959 | _____ 5959 |  |
| 8 | ТЕР46-03-010-06 Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2 100 отверстий | 0,8 | 5398,6 | 2138,3 | 3260,29 _____ 598,91 | 4318,88 | 1710,64 | 2608,24 _____ 479,13 | 19892,82 | 10562,23 | 9330,59 _____ 2960,99 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 110% *0.9 * 0.94 |  |  |  | 2167,87 |  |  | 12584,71 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 70% *0,85 |  |  |  | 1302,91 |  |  | 8046,32 |  |  |
| 9 | ТЕР46-03-017-01 Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 (бетоном В15 (М200) крупностью заполнителя 5-10 мм) м3 заделки | 1,16 | 1531,39 | 677,15 _____ 825,2 | 28,97 | 1776,41 | 785,49 _____ 957,23 | 33,60 | 9039,78 | 4853,43 _____ 4065,69 | 120,66 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 110% *0.9 * 0.94 |  |  |  | 777,64 |  |  | 4516,60 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 70% *0,85 |  |  |  | 467,37 |  |  | 2887,79 |  |  |
| 10 | ТЕР08-02-001-09 Kладка стен приямков и каналов 1 м3 кладки | 0,4 | 858,98 | 89,29 _____ 729,62 | 40,07 _____ 7,06 | 343,59 | 35,72 _____ 291,84 | 16,03 _____ 2,82 | 1445,75 | 220,69 _____ 1170,8 | 54,26 _____ 17,44 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 122% *0.9 * 0.94 |  |  |  | 42,32 |  |  | 245,78 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 80% *0,85 |  |  |  | 26,21 |  |  | 161,93 |  |  |
| Итого прямые затраты по смете | 46505,11 | 12006,9 _____ 31257,09 | 3241,03 _____ 531,64 | 201372,21 | 74206,57 _____ 115520,26 | 11645,38 _____ 3280,16 |
| В том числе (справочно): |  |  |  |  |  |  |
| фонд оплаты труда (ФОТ) | 12538,54 |  |  | 77486,73 |  |  |
| материалы | 31257,09 |  |  | 115520,26 |  |  |
| эксплуатация машин и механизмов | 3241,03 |  |  | 11645,38 |  |  |
| Накладные расходы | 12357,68 |  |  | 71796,46 |  |  |
| Сметная прибыль | 7715,4 |  |  | 47685,69 |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |
| Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | 8 585.27 |  |  | 51 905.58 |  |  |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | 45 288.40 |  |  | 203 193.06 |  |  |
| Прочие ремонтно-строительные работы | 1 481.32 |  |  | 6 934.24 |  |  |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | 10 811.08 |  |  | 56 968.02 |  |  |
| Конструкции из кирпича и блоков | 412,12 |  |  | 1 853.46 |  |  |
| Итого | 66 578.19 |  |  | 320 854.36 |  |  |
| НДС 18% |  |  |  | 57 753.78 |  |  |
| Итого |  |  |  | 378 608.14 |  |  |
| Технадзор 1.1% |  |  |  | 4 164.69 |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  | 382 773 |  |  |
| % НР |  |  |  | 93 |  |  |
| % СП | 62 |  |  | 62 |  |  |
| Составил:_______________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил:_______________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Стройка:Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект:г. Южноуральск, ул. Мира, дом 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |
| (локальный сметный расчет) |
| на капитальный ремонт индивидуального теплового пункта с установкой узла учета тепла и горячей воды |
| Основание: проект ПСК-40/08 |
|  |  |  |  |  |  | базисная цена | текущая цена |
|  |  |  |  |  | Сметная стоимость: | 46, 712 | тыс. руб. | 202, 200 | тыс. руб. |
|  |  |  |  |  | Hормативная трудоемкость: | 0,24 | тыс.чел.ч | 0,238 | тыс.чел.ч |
|  |  |  |  |  | Сметная заработная плата: | 3,90 | тыс. руб. | 24,102 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01. 2000 г. и текущих ценах на 4-й квартал 2009 г. |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Текущая стоимость всего |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Установка узла управления (теплоснабжение) |
| Сантехнические работы |
| 1 | ТЕРр65-23-01 Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы 1000 м3 объема здания | 9,9 | 4,74 | 4,74 |  | 46,93 | 46,93 |  | 289,63 | 289,63 |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 74% *0,94 |  |  |  | 34,73 |  |  | 201,47 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 50% |  |  |  | 23,47 |  |  | 144,82 |  |  |
| 2 | ТЕРр65-14-04 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм 100 м трубопроводов | 0,11 | 917,91 | 844,72 _____ 52,15 | 21,05 | 100,97 | 92,92 _____ 5,73 | 2,32 | 599,59 | 574,07 _____ 21,93 | 3,59 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 74% *0,94 |  |  |  | 68,76 |  |  | 399,32 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 50% |  |  |  | 46,46 |  |  | 287,04 |  |  |
| 3 | ТЕРр65-14-03 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм 100 м трубопроводов | 0,06 | 594,36 | 564,01 _____ 21,1 | 8,44 | 35,66 | 33,84 _____ 1,27 | 0,51 | 214,8 | 209,07 _____ 4,95 | 0,78 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 74% *0,94 |  |  |  | 25,04 |  |  | 145,43 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 50% |  |  |  | 16,92 |  |  | 104,54 |  |  |
| 4 | ТЕРр65-03-13 Снятие задвижек диаметром до 100 мм 100 шт. арматуры | 0,07 | 1239,29 | 1232,8 | 6,49 _____ 3,24 | 86,75 | 86,30 | 0,45 _____ 0,23 | 535,1 | 533,15 | 1,95 _____ 1,4 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 74% *0,94 |  |  |  | 64,03 |  |  | 371,83 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 50% |  |  |  | 43,27 |  |  | 267,28 |  |  |
| 5 | ТЕРр65-27-01 Демонтаж элеваторов NN 1-5 100 шт. | 0,01 | 1306,37 | 1306,37 |  | 13,06 | 13,06 |  | 80,66 | 80,66 |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 74% *0,94 |  |  |  | 9,66 |  |  | 56,11 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 50% |  |  |  | 6,53 |  |  | 40,33 |  |  |
| 6 | ТЕРр65-13-02 Демонтаж грязевиков 100 шт. | 0,01 | 2056,82 | 2056,82 |  | 20,57 | 20,57 |  | 127,07 | 127,07 |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 74% *0,94 |  |  |  | 15,22 |  |  | 88,39 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 50% |  |  |  | 10,29 |  |  | 63,54 |  |  |
| 7 | ТЕР18-06-007-04 Демонтаж фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметром, мм 50 1 фильтр | 1 | 17,79 | 10,5 | 7,29 _____ 0,06 | 17,79 | 10,50 | 7,29 _____ 0,06 | 91,86 | 64,69 | 27,17 _____ 0,35 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 128% *0.9 * 0.94 |  |  |  | 12,17 |  |  | 70,43 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 83% *0,85 |  |  |  | 7,45 |  |  | 45,89 |  |  |
| 8 | ТЕР16-02-005-04 Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром, мм 89х3,5 1 м трубопровода | 10 | 89,71 | 11,83 _____ 75,26 | 2,62 _____ 0,07 | 897,08 | 118,32 _____ 752,6 | 26,16 _____ 0,72 | 3700,32 | 733,2 _____ 2884,2 | 82,92 _____ 4,44 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 128% *0.9 * 0.94 |  |  |  | 137,13 |  |  | 798,78 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 83% *0,85 |  |  |  | 83,98 |  |  | 520,41 |  |  |
| 9 | ТЕР16-02-005-02 Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром, мм 57х3,5 1 м трубопровода | 4,5 | 58,46 | 9,02 _____ 47,9 | 1,54 _____ 0,04 | 263,07 | 40,61 _____ 215,55 | 6,91 _____ 0,16 | 1148,18 | 251,59 _____ 874,4 | 22,19 _____ 1,03 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 128% *0.9 * 0.94 |  |  |  | 46,97 |  |  | 273,56 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 83% *0,85 |  |  |  | 28,76 |  |  | 178,22 |  |  |
| 10 | ТЕР16-02-005-01 Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром, мм 18х2 1 м трубопровода | 0,3 | 18,06 | 9,02 _____ 7,5 | 1,54 _____ 0,04 | 5,42 | 2,71 _____ 2,25 | 0,46 _____ 0,01 | 33,06 | 16,77 _____ 14,81 | 1,48 _____ 0,07 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 128% *0.9 * 0.94 |  |  |  | 3,13 |  |  | 18,24 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 83% *0,85 |  |  |  | 1,92 |  |  | 11,88 |  |  |
| 11 | ТЕР16-05-001-03 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром, мм, до 100 шт. | 4 | 104,36 | 40,09 _____ 53,3 | 10,97 _____ 0,38 | 417,44 | 160,37 _____ 213,2 | 43,87 _____ 1,54 | 1694,28 | 990,05 _____ 541,08 | 163,15 _____ 9,7 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 128% *0.9 * 0.94 |  |  |  | 186,52 |  |  | 1082,61 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 83% *0,85 |  |  |  | 114,23 |  |  | 705,32 |  |  |
| 12 | СЦМ-300-9230-55 Краны шаровые отечественного производства типа КШ давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) из углеродистой стали 20 для воды, пара, нефтепродуктов, газа (ТУ 3742-001-4563-0744-2003) фланцевые, диаметром, мм: 80 шт. | 4 | 1290 | _____ 1290 |  | 5160,00 | _____ 5160 |  | 12022,88 | _____ 12022.88 |  |
| 13 | СЦМ-300-1002 Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 2.5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 80 мм шт | 8 | 101 | _____ 101 |  | 808,00 | _____ 808 |  | 2382,48 | _____ 2382.48 |  |
| 14 | ТЕР16-05-001-02 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром, мм, до 50 шт. | 5 | 54,41 | 20,26 _____ 28,55 | 5,60 | 272,05 | 101,28 _____ 142,75 | 28,02 | 1067,93 | 625,14 _____ 335,45 | 107,34 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 128% *0.9 * 0.94 |  |  |  | 116,67 |  |  | 676,95 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 83% *0,85 |  |  |  | 71,45 |  |  | 441,04 |  |  |
| 15 | СЦМ-300-9230-53 Краны шаровые отечественного производства типа КШ давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) из углеродистой стали 20 для воды, пара, нефтепродуктов, газа (ТУ 3742-001-4563-0744-2003) фланцевые, диаметром, мм: 50 шт. | 2 | 562 | _____ 562 |  | 1124,00 | _____ 1124 |  | 2994,5 | _____ 2994.5 |  |
| 16 | СЦМ-300-9002-890 Клапаны обратные 16ч3бр давлением 16 кгс/см2, диаметром, мм: 50 шт | 1 | 160 | _____ 160 |  | 160,00 | _____ 160 |  | 793,88 | _____ 793.88 |  |
| 17 | СЦМ-300-1000 Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 2.5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 50 мм шт | 6 | 63,5 | _____ 63.5 |  | 381,00 | _____ 381 |  | 1114,5 | _____ 1114.5 |  |
| 18 | СЦМ-300-9002-1640 Кран шаровой муфтовый полнопроходный В-В, максимальное давление 20(25) атм. из латуни, диаметр, мм: 50 шт | 2 | 273 | _____ 273 |  | 546,00 | _____ 546 |  | 1683,14 | _____ 1683.14 |  |
| 19 | ТЕР16-05-001-01 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром, мм, до 25 шт. | 7 | 44,19 | 20,26 _____ 19,49 | 4,44 | 309,30 | 141,79 _____ 136,43 | 31,08 | 1470,5 | 875,2 _____ 474,59 | 120,71 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 128% *0.9 * 0.94 |  |  |  | 163,34 |  |  | 947,74 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 83% *0,85 |  |  |  | 100,03 |  |  | 617,45 |  |  |
| 20 | СЦМ-300-9002-1637 Кран шаровой муфтовый полнопроходный В-В, максимальное давление 20(25) атм. из латуни, диаметр, мм: 25 шт | 5 | 78,1 | _____ 78.1 |  | 390,50 | _____ 390.5 |  | 1234,35 | _____ 1234.35 |  |
| 21 | СЦМ-300-9002-1635 Кран шаровой муфтовый полнопроходный В-В, максимальное давление 20(25) атм. из латуни, диаметр, мм: 15 шт | 1 | 35,6 | _____ 35.6 |  | 35,60 | _____ 35.6 |  | 106,28 | _____ 106.28 |  |
| 22 | СЦМ-300-9002-889 Клапаны обратные 16ч3бр давлением 16 кгс/см2, диаметром, мм: 25 шт | 1 | 118 | _____ 118 |  | 118,00 | _____ 118 |  | 280,35 | _____ 280.35 |  |
| 23 | ТЕР18-06-005-01 Установка элеваторов, номером 1, 2 шт. | 1 | 216,38 | 32 _____ 175 | 9,37 _____ 0,08 | 216,38 | 32 _____ 175.01 | 9,37 _____ 0,08 | 807,93 | 197,95 _____ 574,57 | 35,41 _____ 0,48 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 128% *0.9 * 0.94 |  |  |  | 36,96 |  |  | 214,88 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 83% *0,85 |  |  |  | 22,63 |  |  | 139,99 |  |  |
| 24 | СЦМ-300-1002 Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 2.5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 80 мм шт | 3 | 101 | _____ 101 |  | 303,00 | _____ 303 |  | 893,43 | _____ 893.43 |  |
| 25 | ТЕР18-07-001-03А Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном ОБМ1-160 компл. | 9 | 214,69 | 4,6 _____ 210,09 |  | 1932,17 | 41,36 _____ 1890,81 |  | 3514,45 | 255,64 _____ 3258,81 |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 128% *0.9 * 0.94 |  |  |  | 47,65 |  |  | 276,83 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 83% *0,85 |  |  |  | 29,18 |  |  | 180,35 |  |  |
| 26 | ТЕР18-07-001-03А Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном ОБМ1-160 компл. | 2 | 5,69 | 4,6 _____ 1,09 |  | 11,37 | 9,19 _____ 2,18 |  | 61,07 | 56,81 _____ 4,26 |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 128% *0.9 * 0.94 |  |  |  | 10,59 |  |  | 61,52 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 83% *0,85 |  |  |  | 6,48 |  |  | 40,08 |  |  |
| 27 | Прайс Кран трехходовой шт | 2 | 67,62 | _____ 67.62 |  | 135,24 | _____ 135.24 |  | 519,32 | _____ 519.32 |  |
| 28 | ТЕР18-07-001-04 Установка термометров в оправе прямых и угловых компл. | 6 | 268,09 | 4,43 _____ 263,66 |  | 1608,53 | 26,57 _____ 1581,96 |  | 2243,93 | 164,09 _____ 2079,84 |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 128% *0.9 * 0.94 |  |  |  | 30,61 |  |  | 177,69 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 83% *0,85 |  |  |  | 18,75 |  |  | 115,77 |  |  |
| 29 | ТЕРм12-10-001-01А Закладные устройства приборов. Бобышки на условное давление до 10 МПа, прямые, с внутренней резьбой М22 шт. | 20 | 55,4 | 9,55 _____ 40,69 | 5,16 | 1108,04 | 191,04 _____ 813,8 | 103,20 | 4760,28 | 1172,64 _____ 3179,4 | 408,24 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 80% *0,94 |  |  |  | 152,83 |  |  | 881,83 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 60% |  |  |  | 114,62 |  |  | 703,58 |  |  |
| 30 | СЦМ-500-9161-2 Бобышки скошенные (ТУ 36-1097-85) типа: БС1м22х1.5-115 шт | 20 | 20 | _____ 20 |  | 400,00 | _____ 400 |  | 2148,8 | _____ 2148.8 |  |
| 31 | ТЕР22-06-005-02 Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром, мм 80 1 врезка | 2 | 152,22 | 33,6 _____ 29,68 | 88,94 _____ 10,38 | 304,45 | 67,2 _____ 59,36 | 177,89 _____ 20,76 | 1304,58 | 414,98 _____ 226,74 | 662,86 _____ 128,38 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 130% *0,94 |  |  |  | 114,35 |  |  | 663,99 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 89% *0,85 |  |  |  | 66,54 |  |  | 411,05 |  |  |
| 32 | ТЕР22-06-005-01 Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром, мм 50 1 врезка | 2 | 103,4 | 23,58 _____ 17,11 | 62,71 _____ 7,25 | 206,80 | 47,16 _____ 34,22 | 125,42 _____ 14,5 | 880,1 | 291,29 _____ 121,6 | 467,21 _____ 89,62 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 130% *0,94 |  |  |  | 80,16 |  |  | 465,47 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 89% *0,85 |  |  |  | 46,65 |  |  | 288,16 |  |  |
| 33 | ТЕР16-07-005-02 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром, мм, до 100 100 м трубопровода | 0,1 | 108,41 | 88,5 _____ 14,19 | 5,72 | 10,84 | 8,85 _____ 1,42 | 0,57 | 62,57 | 54,68 _____ 6,27 | 1,62 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 128% *0.9 * 0.94 |  |  |  | 10,20 |  |  | 59,21 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 83% *0,85 |  |  |  | 6,24 |  |  | 38,58 |  |  |
| 34 | ТЕР16-07-005-01 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром, мм, до 50 100 м трубопровода | 0,059 | 99,7 | 88,5 _____ 5,48 | 5,72 | 5,88 | 5,22 _____ 0,32 | 0,34 | 34,4 | 32,26 _____ 1,18 | 0,96 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 128% *0.9 * 0.94 |  |  |  | 6,01 |  |  | 34,93 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 83% *0,85 |  |  |  | 3,68 |  |  | 22,76 |  |  |
| 35 | ТЕР09-03-039-02 Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,5 т т | 0,018 | 948,03 | 681,78 _____ 128,24 | 138,01 _____ 2,16 | 17,06 | 12,27 _____ 2,31 | 2,48 _____ 0,04 | 94,25 | 75,77 _____ 8,62 | 9,86 _____ 0,24 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 90% *0.9 * 0.94 |  |  |  | 9,97 |  |  | 57,87 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 85% *0,85 |  |  |  | 8,89 |  |  | 54,92 |  |  |
| 36 | СЦМ-300-1224 Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты кг | 18 | 13,2 | _____ 13.2 |  | 237,60 | _____ 237.6 |  | 1072,62 | _____ 1072.62 |  |
| Общестроительные работы |
| 37 | ТЕР13-03-002-04 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,028 | 355,1 | 92,65 _____ 250,36 | 12,08 _____ 0,14 | 9,94 | 2,59 _____ 7,01 | 0,34 | 33,16 | 14,83 _____ 17,7 | 0,63 _____ 0,03 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 90% *0.9 * 0.94 |  |  |  | 2,10 |  |  | 11,31 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 70% *0,85 |  |  |  | 1,54 |  |  | 8,84 |  |  |
| 38 | ТЕР13-03-004-23 Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,028 | 431,91 | 42,85 _____ 373,41 | 15,65 _____ 0,14 | 12,09 | 1,2 _____ 10,45 | 0,44 | 38,68 | 6,86 _____ 30,97 | 0,85 _____ 0,03 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 90% *0.9 * 0.94 |  |  |  | 0,97 |  |  | 5,25 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 70% *0,85 |  |  |  | 0,71 |  |  | 4,10 |  |  |
| 39 | ТЕР26-01-017-01А Изоляция горячих поверхностей трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена ("Энергофлекс" отечественного производства) трубками 10м | 1,48 | 193,21 | 52,97 _____ 110,4 | 29,84 | 285,95 | 78,39 _____ 163,39 | 44,17 | 863,65 | 484 _____ 219.9 | 159,75 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 100% *0.9 * 0.94 |  |  |  | 70,55 |  |  | 409,46 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 70% *0,85 |  |  |  | 46,64 |  |  | 287,98 |  |  |
| 40 | СЦМ-104-9400-49 Трубки теплоизоляционные из вспенен-ного полиэтилена типа "Энергофлекс", толщиной 13 мм, внутренним диаметром: 89 м | 11 | 24,5 | _____ 24.5 |  | 269,50 | _____ 269.5 |  | 776,49 | _____ 776.49 |  |
| 41 | СЦМ-104-9400-46 Трубки теплоизоляционные из вспенен-ного полиэтилена типа "Энергофлекс", толщиной 13 мм, внутренним диаметром: 60 м | 4,95 | 17,2 | _____ 17.2 |  | 85,14 | _____ 85.14 |  | 194,83 | _____ 194.83 |  |
| 42 | СЦМ-104-9400-38 Трубки теплоизоляционные из вспенен-ного полиэтилена типа "Энергофлекс", толщиной 13 мм, внутренним диаметром: 25 м | 0,33 | 7,08 | _____ 7.08 |  | 2,34 | _____ 2.34 |  | 5,31 | _____ 5.31 |  |
| Раздел 2. Установка узла учета тепла |
| Сантехнические работы |
| 43 | ТЕР16-02-005-02 Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром, мм 57х3,5 1 м трубопровода | 1 | 58,46 | 9,02 _____ 47,9 | 1,54 _____ 0,04 | 58,46 | 9,02 _____ 47,9 | 1,54 _____ 0,04 | 255,15 | 55,91 _____ 194,31 | 4,93 _____ 0,23 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 128% *0.9 * 0.94 |  |  |  | 10,44 |  |  | 60,79 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 83% *0,85 |  |  |  | 6,39 |  |  | 39,61 |  |  |
| 44 | СЦМ-534-0269 Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х8-57х5 мм шт | 4 | 70,9 | _____ 70.9 |  | 283,60 | _____ 283.6 |  | 295,16 | _____ 295.16 |  |
| 45 | ТЕР18-06-007-06 Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметром, мм 80 1 фильтр | 2 | 37,78 | 21,23 | 16,55 _____ 0,43 | 75,55 | 42,46 | 33,09 _____ 0,86 | 383,18 | 261,41 | 121,77 _____ 5,33 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 128% *0.9 * 0.94 |  |  |  | 49,90 |  |  | 288,85 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 83% *0,85 |  |  |  | 30,56 |  |  | 188,19 |  |  |
| 46 | СЦМ-300-9503-6 Фильтры магнитно-механические (ТУ 400-09-91-94) диаметром, мм: ФМФ 80 шт. | 2 | 934 | _____ 934 |  | 1868,00 | _____ 1868 |  | 6798,26 | _____ 6798.26 |  |
| 47 | СЦМ-300-1002 Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 2.5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 80 мм шт | 4 | 101 | _____ 101 |  | 404,00 | _____ 404 |  | 1191,24 | _____ 1191.24 |  |
| 48 | ТЕР18-07-001-03А Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном ОБМ1-160 компл. | 2 | 214,69 | 4,6 _____ 210,09 |  | 429,37 | 9,19 _____ 420,18 |  | 780,99 | 56,81 _____ 724,18 |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 128% *0.9 * 0.94 |  |  |  | 10,59 |  |  | 61,52 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 83% *0,85 |  |  |  | 6,48 |  |  | 40,08 |  |  |
| Монтажные работы |
| 49 | ТЕРм11-02-001-01 Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях, масса, кг, до 1,5 шт. | 2 | 16,6 | 15,5 _____ 1,1 |  | 33,21 | 31,01 _____ 2,2 |  | 198,46 | 191,38 _____ 7,08 |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 80% *0,94 |  |  |  | 24,81 |  |  | 143,92 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 60% |  |  |  | 18,61 |  |  | 114,83 |  |  |
| 50 | ТЕРм12-10-001-01А Закладные устройства приборов. Бобышки на условное давление до 10 МПа, прямые, с внутренней резьбой М22 шт. | 4 | 55,4 | 9,55 _____ 40,69 | 5,16 | 221,61 | 38,21 _____ 162,76 | 20,64 | 952,06 | 234,53 _____ 635,88 | 81,65 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 80% *0,94 |  |  |  | 30,57 |  |  | 176,37 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 60% |  |  |  | 22,93 |  |  | 140,72 |  |  |
| 51 | СЦМ-500-9161-2 Бобышки скошенные (ТУ 36-1097-85) типа: БС1м22х1.5-115 шт | 4 | 20 | _____ 20 |  | 80,00 | _____ 80 |  | 429,76 | _____ 429.76 |  |
| 52 | ТЕРм11-01-001-04 Kонструкции стальные для установки приборов, масса, кг, до 5 шт. | 2 | 77,29 | 13,67 _____ 51,67 | 11,95 _____ 1,75 | 154,58 | 27,34 _____ 103,34 | 23,9 _____ 3,5 | 619,13 | 168,91 _____ 360,96 | 89,26 _____ 21,65 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 80% *0,94 |  |  |  | 24,67 |  |  | 143,30 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 60% |  |  |  | 18,50 |  |  | 114,34 |  |  |
| 53 | ТЕРм11-02-022-04 Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, на технологических трубопроводах, диаметр условного прохода, мм, до 50 шт. | 2 | 65,2 | 41,02 _____ 11,46 | 12,72 | 130,39 | 82,03 _____ 22,92 | 25,44 | 652,82 | 506,74 _____ 53,15 | 92,93 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 80% *0,94 |  |  |  | 65,62 |  |  | 381,07 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 60% |  |  |  | 49,22 |  |  | 304,04 |  |  |
| 54 | ТЕРм11-04-008-01 Блоки съемные и выдвижные, масса, кг, до 5 (НПЦ ТВ_М, НПЦ БП) шт. | 2 | 14,65 | 13,5 | 1,15 | 29,30 | 27,00 | 2,30 | 175,1 | 166,66 | 8,44 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 92% *0,94 |  |  |  | 24,84 |  |  | 144,13 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 65% |  |  |  | 17,55 |  |  | 108,33 |  |  |
| 55 | Счет на оплату Теплосчетчик Водолей -М2 Ду 50 (44040/3.84=11469) шт | 1 | 11469 | _____ 11469 |  | 11469,00 | _____ 11469 |  | 44040 | _____ 44040 |  |
| 56 | ТЕРм11-04-020-01 Разъем штепсельный с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил, до 14 шт. | 5 | 33,23 | 29,41 _____ 3,82 |  | 166,16 | 147,06 _____ 19,1 |  | 964,58 | 908.58 _____ 56 |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 92% *0,94 |  |  |  | 135,30 |  |  | 785,74 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 65% |  |  |  | 95,59 |  |  | 590,58 |  |  |
| 57 | ТЕРм11-04-028-01 Включение штепсельных разъемов в аппаратуру, количество контактов в разъеме, шт., до 14 разъем | 5 | 3,14 | 3,14 |  | 15,72 | 15,72 |  | 97,02 | 97,02 |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 92% *0,94 |  |  |  | 14,46 |  |  | 83,90 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 65% |  |  |  | 10,22 |  |  | 63,06 |  |  |
| 58 | ТЕРм11-08-001-02 Присоединение к приборам электрических проводок под винт с изготовлением колец 100 концов | 0,12 | 173,44 | 137,5 _____ 35,94 |  | 20,81 | 16,5 _____ 4,31 |  | 121,19 | 101,94 _____ 19,25 |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 80% *0,94 |  |  |  | 13,20 |  |  | 76,66 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 60% |  |  |  | 9,90 |  |  | 61,16 |  |  |
| 59 | ТЕРм11-06-002-01 Проводки в щитах и пультах электрические шкафных и панельных 100 м | 0,03 | 166,71 | 155,96 _____ 10,75 |  | 5,00 | 4,68 _____ 0,32 |  | 30,2 | 28,9 _____ 1,3 |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 80% *0,94 |  |  |  | 3,74 |  |  | 21,73 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 60% |  |  |  | 2,81 |  |  | 17,34 |  |  |
| Электромонтажные работы |
| 60 | ТЕРм08-02-401-01 Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 100 м | 0,35 | 3379,28 | 736,85 _____ 1572,68 | 1069,75 _____ 420,44 | 1182,75 | 257,9 _____ 550,44 | 374,41 _____ 147,16 | 4440,63 | 1593,11 _____ 1400,46 | 1447,06 _____ 909,4 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 95% *0,94 |  |  |  | 384,81 |  |  | 2234,74 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 65% |  |  |  | 263,29 |  |  | 1626,63 |  |  |
| 61 | СЦМ-506-9075-112 Кабели проводного вещания, с полиэтиленовой изоляцией, в ПВХ оболочке: марки КММ, микрофонные малогабаритные, с медными жилами: 4х0,35 мм 1000м | 0,1 | 7750 | _____ 7750 |  | 775,00 | _____ 775 |  | 1712,38 | _____ 1712.38 |  |
| 62 | СЦМ-501-9075-660 Кабели силовые, с медными жилами, в изоляции из ПВХ пластиката, оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести: ВВГнг 0,66 кВ сеч. 3х1,5 мм2 1000м | 0,01 | 7590 | _____ 7590 |  | 75,90 | _____ 75.9 |  | 150,36 | _____ 150.36 |  |
| 63 | ТЕРм08-01-102-01 Шкаф управления и регулирования шкаф | 1 | 538,32 | 213,22 _____ 88,66 | 236,45 _____ 15,67 | 538,32 | 213,22 _____ 88,65 | 236,45 _____ 15,67 | 2486,76 | 1316,98 _____ 395,06 | 774,72 _____ 96,89 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 95% *0,94 |  |  |  | 217,45 |  |  | 1262,59 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 65% |  |  |  | 148,78 |  |  | 919,02 |  |  |
| 64 | СЦМ-514-9871-5 Ящик протяжной стальной, типа: К656 У2 600х200х600 мм шт | 1 | 299 | _____ 299 |  | 299,00 | _____ 299 |  | 1481,79 | _____ 1481.79 |  |
| 65 | ТЕРм11-08-001-02 Присоединение к приборам электрических проводок под винт с изготовлением колец 100 концов | 0,02 | 173,44 | 137,5 _____ 35,94 |  | 3,47 | 2,75 _____ 0,72 |  | 20,2 | 16,99 _____ 3,21 |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 80% *0,94 |  |  |  | 2,20 |  |  | 12,78 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 60% |  |  |  | 1,65 |  |  | 10,19 |  |  |
| 66 | ТЕРм08-03-531-02 Пускатель ручной общего назначения на ток до 25 А отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне шт | 1 | 83,37 | 30,55 _____ 50,3 | 2,52 _____ 0,08 | 83,37 | 30,55 _____ 50,3 | 2,52 _____ 0,08 | 438,23 | 188,59 _____ 240,54 | 9,1 _____ 0,48 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 95% *0,94 |  |  |  | 29,10 |  |  | 168,84 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 65% |  |  |  | 19,91 |  |  | 122,90 |  |  |
| 67 | ТЕРм08-03-591-09 Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке 100 шт | 0,01 | 706,81 | 573,32 _____ 121,67 | 11,82 _____ 0,78 | 7,07 | 5,73 _____ 1,22 | 0,12 _____ 0,01 | 38,85 | 35,4 _____ 3,06 | 0,39 _____ 0,05 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 95% *0,94 |  |  |  | 5,45 |  |  | 31,66 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 65% |  |  |  | 3,73 |  |  | 23,04 |  |  |
| 68 | СЦМ-545-9999-261 Розетка штепсельная скрытой установки, двухместная, с третьим заземляющим контактом: 80221 Нептун SIEMENS шт | 1 | 32,5 | _____ 32.5 |  | 32,50 | _____ 32.5 |  | 81,9 | _____ 81.9 |  |
| Общестроительные работы |
| 69 | ТЕР13-03-002-04 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,01 | 355,1 | 92,65 _____ 250,36 | 12,08 _____ 0,14 | 3,55 | 0,93 _____ 2,5 | 0,12 | 11,84 | 5,3 _____ 6,31 | 0,23 _____ 0,01 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 90% *0.9 * 0.94 |  |  |  | 0,75 |  |  | 4,04 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 70% *0,85 |  |  |  | 0,55 |  |  | 3,16 |  |  |
| 70 | ТЕР13-03-004-23 Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,01 | 431,91 | 42,85 _____ 373,41 | 15,65 _____ 0,14 | 4,32 | 0,43 _____ 3,73 | 0,16 | 13,82 | 2,45 _____ 11,07 | 0,3 _____ 0,01 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 90% *0.9 * 0.94 |  |  |  | 0,35 |  |  | 1,87 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 70% *0,85 |  |  |  | 0,26 |  |  | 1,46 |  |  |
| 71 | ТЕР26-01-017-01А Изоляция горячих поверхностей трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена ("Энергофлекс" отечественного производства) трубками 10м | 0,1 | 193,21 | 52,97 _____ 110,4 | 29,84 | 19,32 | 5,3 _____ 11,04 | 2,98 | 58,35 | 32,7 _____ 14,86 | 10,79 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 100% *0.9 * 0.94 |  |  |  | 4,77 |  |  | 27,66 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 70% *0,85 |  |  |  | 3,15 |  |  | 19,46 |  |  |
| 72 | СЦМ-104-9400-46 Трубки теплоизоляционные из вспенен-ного полиэтилена типа "Энергофлекс", толщиной 13 мм, внутренним диаметром: 60 м | 1,1 | 17,2 | _____ 17.2 |  | 18,92 | _____ 18.92 |  | 43,3 | _____ 43.3 |  |
| Пусконаладочные работы |
| 73 | ТЕРп02-01-002-01 Автоматизированные системы управления II категории технической сложности с количеством каналов: 2(теплосчетчик) система | 1 | 408,66 | 408,66 |  | 408,66 | 408,66 |  | 2524,8 | 2524,8 |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 65% *0,94 |  |  |  | 265,63 |  |  | 1542,65 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 40% |  |  |  | 163,46 |  |  | 1009,92 |  |  |
| 74 | ТЕРп02-01-002-02 Автоматизированные системы управления II категории технической сложности: за каждый канал св. 2 до 9 добавлять к норме 1 канал | 4 | 196,64 | 196,64 |  | 786,58 | 786,58 |  | 4859,62 | 4859,62 |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 65% *0,94 |  |  |  | 511,28 |  |  | 2969,23 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 40% |  |  |  | 314,63 |  |  | 1943,85 |  |  |
| 75 | ТЕРп03-02-053-01 Измерение температуры поверхности источника тепловыделения (термосопротивления 2шт, термометры 6 шт, манометры 9 шт) 1 измерение | 17 | 4,18 | 4,18 |  | 70,99 | 70,99 |  | 438,6 | 438,6 |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 65% *0,94 |  |  |  | 46,14 |  |  | 267,98 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 40% |  |  |  | 28,40 |  |  | 175,44 |  |  |
| Раздел 3. Установка узла учета горячей воды |
| 76 | ТЕР16-02-005-01В Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром, мм 38х2 1 м трубопровода | 0,4 | 30,22 | 9,02 _____ 19,66 | 1,54 _____ 0,04 | 12,09 | 3,61 _____ 7,87 | 0,61 _____ 0,01 | 53,25 | 22,36 _____ 28,92 | 1,97 _____ 0,09 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 128% *0.9 * 0.94 |  |  |  | 4,17 |  |  | 24,31 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 83% *0,85 |  |  |  | 2,55 |  |  | 15,84 |  |  |
| 77 | ТЕР16-02-005-01Б Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром, мм 32х2 1 м трубопровода | 3 | 25,72 | 9,02 _____ 15,16 | 1,54 _____ 0,04 | 77,16 | 27,07 _____ 45,48 | 4,61 _____ 0,11 | 376,47 | 167,72 _____ 193,95 | 14,8 _____ 0,68 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 128% *0.9 * 0.94 |  |  |  | 31,31 |  |  | 182,36 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 83% *0,85 |  |  |  | 19,18 |  |  | 118,81 |  |  |
| 78 | ТЕР18-06-007-01 Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметром, мм 25 1 фильтр | 1 | 114,24 | 11,68 _____ 95,75 | 6,82 _____ 0,02 | 114,24 | 11,68 _____ 95,74 | 6,82 _____ 0,02 | 279,42 | 72,34 _____ 181,44 | 25,64 _____ 0,12 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 128% *0.9 * 0.94 |  |  |  | 13,48 |  |  | 78,47 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 83% *0,85 |  |  |  | 8,25 |  |  | 51,12 |  |  |
| 79 | СЦМ-534-0257 Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х5-45х4 мм шт | 2 | 56,6 | _____ 56.6 |  | 113,20 | _____ 113.2 |  | 75,36 | _____ 75.36 |  |
| 80 | ТЕР16-06-005-01 Установка счетчиков (водомеров) диаметром, мм, до 40 1 счетчик | 2 | 8,1 | 5,86 _____ 1,09 | 1,15 | 16,20 | 11,71 _____ 2,19 | 2,30 | 85,04 | 72,34 _____ 4,25 | 8,45 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 128% *0.9 * 0.94 |  |  |  | 13,49 |  |  | 78,34 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 83% *0,85 |  |  |  | 8,26 |  |  | 51,04 |  |  |
| 81 | СЦМ-300-9002-1268 ЧАСТЬ III. МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ Счетчики горячей воды крыльчатые: ETW-32 шт. | 1 | 2180 | _____ 2180 |  | 2180,00 | _____ 2180 |  | 5493,6 | _____ 5493.6 |  |
| 82 | СЦМ-300-9002-1266 ЧАСТЬ III. МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ Счетчики горячей воды крыльчатые: ETW-15 шт. | 1 | 350 | _____ 350 |  | 350,00 | _____ 350 |  | 489,64 | _____ 489.64 |  |
| Общестроительные работы |
| 83 | ТЕР26-01-017-01А Изоляция горячих поверхностей трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена ("Энергофлекс" отечественного производства) трубками 10м | 0,34 | 193,21 | 52,97 _____ 110,4 | 29,84 | 65,69 | 18,01 _____ 37,53 | 10,15 | 198,41 | 111,19 _____ 50,52 | 36,7 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 100% *0.9 * 0.94 |  |  |  | 16,21 |  |  | 94,07 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 70% *0,85 |  |  |  | 10,72 |  |  | 66,16 |  |  |
| 84 | СЦМ-104-9400-42 Трубки теплоизоляционные из вспенен-ного полиэтилена типа "Энергофлекс", толщиной 13 мм, внутренним диаметром: 42 м | 0,44 | 11,4 | _____ 11.4 |  | 5,02 | _____ 5.02 |  | 10,5 | _____ 10.5 |  |
| 85 | СЦМ-104-9400-41 Трубки теплоизоляционные из вспенен-ного полиэтилена типа "Энергофлекс", толщиной 13 мм, внутренним диаметром: 35 м | 3,3 | 8,71 | _____ 8.71 |  | 28,74 | _____ 28.74 |  | 68,28 | _____ 68.28 |  |
| Итого прямые затраты по смете | 41088,33 | 3697,58 _____ 36031,26 | 1359,45 _____ 205,56 | 137890,89 | 22831,37 _____ 110051,72 | 5007,8 _____ 1270,71 |
| В том числе (справочно): |  |  |  |  |  |  |
| фонд оплаты труда (ФОТ) | 3903,14 |  |  | 24102,08 |  |  |
| материалы | 36031,26 |  |  | 110051,72 |  |  |
| эксплуатация машин и механизмов | 1359,45 |  |  | 5007,8 |  |  |
| Накладные расходы | 3411,05 |  |  | 19800,63 |  |  |
| Сметная прибыль | 2212,88 |  |  | 13664,2 |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы | 25358,93 |  |  | 78114,13 |  |  |
| Итого Монтажные работы | 18757,55 |  |  | 77509,5 |  |  |
| Итого Прочие затраты | 2595,78 |  |  | 15732,09 |  |  |
| Итоги по разделу 1 Установка узла управления (теплоснабжение) : | 20 755.16 |  |  | 68 150.17 |  |  |
| Итоги по разделу 2 Установка узла учета тепла : | 22 867.13 |  |  | 95 315.08 |  |  |
| Итоги по разделу 3 Установка узла учета горячей воды : | 3 089.97 |  |  | 7 890.47 |  |  |
| Итого | 46 712.26 |  |  | 171 355.72 |  |  |
| НДС 18% |  |  |  | 30 844.03 |  |  |
| Итого |  |  |  | 202200 |  |  |
| Технадзор 1.1% |  |  |  | 2 224 |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  | 204 424 |  |  |
| % НР | 87 |  |  | 82 |  |  |
| % СП | 57 |  |  | 57 |  |  |
| Составил:_______________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил:_______________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-       Смета на капитальный ремонт крыши

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | "УТВЕРЖДАЮ" |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Смету в сумме |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | _____________ |
|  |  |  |  |  |  |  | "_____" __________________ 2011г. г. | 2010г. |
| Наименование стройки: Мира-38 Кап рем шиферной кровли |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта: Мира-38 Кап рем шиферной кровли |  |  |  |  |  |  |  |
| Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А |
| на Капитальный ремонт кровли из асбестоцементных листов по ул. Мира,38 ООО "Городская управляющая компания" |
|  |  |  |  | г.Южноуральск |  |  |  |  |  |  |
| Составлена в ценах | 4-го квартала 2009г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость | 611,712 тыс. руб. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативная трудоемкость | 1905 чел.-ч. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед., руб. | Общая стоимость, руб. | Затраты труда, чел.-ч |
|  |  |  |  | Всего | Экспл. машин | Всего | Основная зарплата | Экспл. машин | основных рабочих |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | машинистов |
|  |  |  |  | Основная зарплата | в т.ч. зарплата |  |  | в т.ч. зарплата | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | Раздел №1 Кровля |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 58-17-4 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 10,44 | 1488,01 | 3,15 | 15535 | 15502 | 33 | 24,39 | 254,63 |
|  |  | 100 м2 |  | 1484,86 | - |  |  | - | - | - |
| 2 | 58-2-2 | Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных | 0,06 | 19234,94 | 30,5 | 1154 | 1152 | 2 | 309,3 | 18,56 |
|  |  | 100 штук |  | 19204,44 | - |  |  | - | - | - |
| 3 | 58-4-1 | Разборка парапетных решеток | 1,61 | 914,8 | 4,75 | 1473 | 1465 | 8 | 14,8 | 23,83 |
|  |  | 100 м |  | 910,05 | - |  |  | - | - | - |
| 4 | 58-3-1 | Разборка поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 2,11 | 1242,55 | 0,6 | 2622 | 2621 | 1 | 20,4 | 43,04 |
|  |  | 100 м |  | 1241,95 | - |  |  | - | - | - |
| 5 | 58-5-1 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон | 0,8 | 13605,87 | 126,4 | 10885 | 2124 | 101 | 39,87 | 31,9 |
|  |  | 100 м |  | 2655,34 | - |  |  | - | - | - |
| 6 | 58-5-4 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок | 0,34 | 13994,36 | 69,48 | 4758 | 3017 | 24 | 133,25 | 45,31 |
|  |  | 100 м |  | 8874,45 | - |  |  | - | - | - |
| 7 | 65-38-1 | Смена частей канализационного стояка патрубка (чугунного) | 3 | 1312,66 | - | 3938 | 614 | - | 3,15 | 9,45 |
|  |  | ШТУKА |  | 204,56 | - |  |  | - | - | - |
| 8 | 58-18-1 | Смена обрешетки с прозорами из: досок толщиной до 30 мм | 4,67 | 5593,3 | 64,51 | 26121 | 13251 | 301 | 45,7 | 213,42 |
|  |  | 100 м2 |  | 2837,51 | - |  |  | - | - | - |
| 9 | 10-01-003-1 | Устройство слуховых окон | 6 | 1401,37 | 108,05 | 8408 | 3047 | 648 | 7,62 | 45,75 |
|  |  | шт |  | 507,79 | 13,88 |  |  | 83 | 0,14 | 0,83 |
|  |  | Поправка к стоимости эксплуатации машин: | *1,25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправка к заработной плате машинистов: | *1,25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправка к основной заработной плате: | *1,15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправка к трудозатратам рабочих: | *1,15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправка к трудозатратам машинистов: | *1,25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 203-0260 | Створки (переплеты) оконные для общественных зданий ГОСТ 11214: площадь 0, 5 - 0, 6 м2 | 3,84 | 610,27 | - | 2343 | - | - | - | - |
|  |  | м2 |  | - | - |  |  | - | - | - |
| 11 | 101-0941 | Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами общественных зданий, одностворных высотой до, м: 1,2 | 6 | 39,52 | - | 237 | - | - | - | - |
|  |  | компл. |  | - | - |  |  | - | - | - |
| 12 | 15-05-001-5 | Остекление в жилых и общественных зданиях оконным стеклом толщиной 3 мм: деревянных фрамужных одинарных переплетов | 0,03 | 11807,75 | 197,78 | 354 | 82 | 6 | 41,07 | 1,23 |
|  |  | 100 м2 |  | 2735,03 | 23,97 |  |  | 1 | 0,24 | 0,01 |
|  |  | Поправка к стоимости эксплуатации машин: | *1,25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправка к заработной плате машинистов: | *1,25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправка к основной заработной плате: | *1,15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправка к трудозатратам рабочих: | *1,15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправка к трудозатратам машинистов: | *1,25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 12-01-014-2А | Утепление покрытий: шлаком | 13 | 614,79 | 125,75 | 7992 | 2767 | 1635 | 3,5 | 45,45 |
|  |  | м3 |  | 212,84 | 35,82 |  |  | 466 | 0,43 | 5,53 |
|  |  | Поправка к стоимости эксплуатации машин: | *1,25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправка к заработной плате машинистов: | *1,25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправка к основной заработной плате: | *1,15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправка к трудозатратам рабочих: | *1,15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправка к трудозатратам машинистов: | *1,25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 58-19-6 | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических карнизных свесов с настенными желобами | 1,66 | 38509,81 | 102,42 | 63926 | 12985 | 170 | 117,45 | 194,97 |
|  |  | 100 м |  | 7822,17 | 27,98 |  |  | 46 | 0,42 | 0,7 |
| 15 | 58-11-1 | Ремонт металлических парапетных решеток | 16,3 | 497,35 | 12,71 | 8107 | 5198 | 207 | 4,73 | 77,1 |
|  |  | 10 м |  | 318,9 | - |  |  | - | - | - |
| 16 | 12-01-012-1 | Ограждение кровель стальными перилами | 1,63 | 743,62 | 211,47 | 1212 | 752 | 345 | 6,67 | 10,87 |
|  |  | 100 м |  | 461,23 | 29,27 |  |  | 48 | 0,29 | 0,47 |
| 17 | 62-35-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза | 0,3 | 6374,35 | 3,52 | 1912 | 1633 | 1 | 80,73 | 24,22 |
|  |  | 100 м2 |  | 5442,82 | - |  |  | - | - | - |
| 18 | 62-31-4 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий за 2 раза с земли и лесов | 0,34 | 2574,39 | 4,02 | 875 | 476 | 1 | 20,75 | 7,06 |
|  |  | 100 м2 |  | 1398,97 | - |  |  | - | - | - |
| 19 | 12-01-007-3 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов: унифицированного профиля толщиной 7,5 мм по готовым прогонам | 10,44 | 17358,5 | 527,4 | 181223 | 38230 | 5506 | 54,31 | 567,04 |
|  |  | 100 м2 |  | 3661,88 | 99,66 |  |  | 1040 | 0,99 | 10,31 |
|  |  | Поправка к стоимости эксплуатации машин: | *1,25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправка к заработной плате машинистов: | *1,25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправка к основной заработной плате: | *1,15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправка к трудозатратам рабочих: | *1,15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправка к трудозатратам машинистов: | *1,25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 10-01-088-1 | Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам (аммонийными солями) | 10,44 | 966,27 | 37,36 | 10088 | 2593 | 390 | 3,64 | 37,95 |
|  |  | 100 м2 |  | 248,39 | 2,9 |  |  | 30 | 0,03 | 0,26 |
|  |  | Поправка к стоимости эксплуатации машин: | *1,25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправка к заработной плате машинистов: | *1,25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправка к основной заработной плате: | *1,15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправка к трудозатратам рабочих: | *1,15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправка к трудозатратам машинистов: | *1,25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 08-02-015-1 | Стены наружные и внутренние кирпичные с воздушной прослойкой, при высоте этажа до 4 м, из керамического кирпича | 3,5 | 3173,83 | 129,53 | 11108 | 1879 | 453 | 7,76 | 27,17 |
|  |  | 1 м3 |  | 536,78 | 41,63 |  |  | 146 | 0,41 | 1,44 |
|  |  | Поправка к стоимости эксплуатации машин: | *1,25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправка к заработной плате машинистов: | *1,25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправка к основной заработной плате: | *1,15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправка к трудозатратам рабочих: | *1,15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправка к трудозатратам машинистов: | *1,25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 60-16-2 | Прочистка дымохода из кирпича вертикального | 0,4 | 714,18 | - | 286 | 229 | - | 9,24 | 3,7 |
|  |  | 100 м |  | 573,71 | - |  |  | - | - | - |
|  |  | Раздел №2 Водосточные трубы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 58-10-2 | Смена частей водосточных труб прямые звенья с люлек | 1,11 | 29417,82 | 28,16 | 32654 | 6550 | 31 | 88,6 | 98,35 |
|  |  | 100 м |  | 5900,76 | - |  |  | - | - | - |
| 24 | 58-22-1 | Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах | 0,68 | 6939,72 | 3,52 | 4719 | 1638 | 2 | 37,8 | 25,7 |
|  |  | 100 штук |  | 2409,37 | - |  |  | - | - | - |
| 25 | 58-10-4 | Смена частей водосточных труб колена с люлек | 0,44 | 27307,93 | 28,16 | 12015 | 3930 | 12 | 134,1 | 59 |
|  |  | 100 штук |  | 8931,06 | - |  |  | - | - | - |
| 26 | 58-10-7 | Смена частей водосточных труб воронки с люлек | 0,1 | 21724,89 | 28,16 | 2172 | 797 | 3 | 119,7 | 11,97 |
|  |  | 100 штук |  | 7972,02 | - |  |  | - | - | - |
| 27 | 58-10-5 | Смена частей водосточных труб отливы (отметы) | 0,1 | 24719,33 | 28,16 | 2472 | 354 | 3 | 53,1 | 5,31 |
|  |  | 100 штук |  | 3536,46 | - |  |  | - | - | - |
| 28 | 53-15-2 | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 м2 | 0,06 | 59175,45 | 428 | 3551 | 1409 | 26 | 361,5 | 21,69 |
|  |  | 100 м2 |  | 23475,81 | 100,92 |  |  | 6 | 1 | 0,06 |
|  |  | Раздел №3 Перевозка мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 601-9015 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 15 км (1-й класс груза) | 26 | 88,59 | - | 2303 | - | - | - | - |
|  |  | т |  | - | - |  |  | - | - | - |
| 30 | 6002029-1 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках-Мусор строительный | 26 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | т |  | - | - |  |  | - | - | - |
|  |  | Итого по локальной смете |  |  |  | 424443 | 124295 | 9909 |  | 1905 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1866 |  | 20 |
|  |  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ |  |  |  | 420505 | 123681 | 9909 |  | 1895,204 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1866 |  | 19 |
|  |  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=83 - по стр. ,1,2,3,4,5,6,8,14,15,23,24,25,26,27 %=106 - по стр. ,9,20 %=95 - по стр. ,12 %=108 - по стр. ,13,16,19 %=80 - по стр. ,17,18 %=110 - по стр. ,21 %=78 - по стр. ,22 %=86 - по стр. ,28 ) |  |  |  | 116880 |  |  |  |  |
|  |  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1,2,3,4,5,6,8,14,15,23,24,25,26,27, %=54 - по стр. 9,20, %=47 - по стр. 12, %=55 - по стр. 13,16,19, %=50 - по стр. 17,18, %=68 - по стр. 21, %=63 - по стр. 22, %=70 - по стр. 28, ) |  |  |  | 76440 |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ |  |  |  | 613825 |  |  |  |  |
|  |  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ |  |  |  | 3938 | 614 | 0 |  | 9,45 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=103 - по стр. ,7 ) |  |  |  | 632 |  |  |  |  |
|  |  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 7, ) |  |  |  | 368 |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ |  |  |  | 4938 |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 618763 |  |  |  |  |
|  |  | В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 117512 |  |  |  |  |
|  |  | В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 76808 |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 611712 |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 126161 |  |  |  |  |
|  |  | Итого НР по смете (с коэф 0,94) |  |  |  | 110461 |  |  |  |  |
|  |  | Итого Сметная прибыль по смете |  |  | 76808 |  |  |  |  |
|  |  | Усредненный процент НР |  |  |  | 93 |  |  |  |  |
|  |  | Усредненный процент СмПриб |  |  |  | 61 |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 611721 |  |  |  |  |
|  |  | НДС-18% |  |  |  | 110110 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по смете с НДС |  |  |  | 721831 |  |  |  |  |
|  |  | технический надзор-1,1% |  |  |  | 7940 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по смете с НДС-18% и тех. Надзор-1,1% |  | 729771 |  |  |  |  |
|  |  | Составил | Дымченко |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверил | Карлсон |  |  |  |  |  |  |

-       Смета на утепление и ремонт фасада.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | "УТВЕРЖДАЮ" |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Смету в сумме |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | _____________ |
|  |  |  |  |  |  |  | "_____" __________________ 2011г. г. | 2010г. |
| Наименование стройки: Мира,38 Капитальный ремонт фасада |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта: Мира,38 Капитальный ремонт фасада |  |  |  |  |  |  |  |
| Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А |
| на Капитальный ремонт фасада ул. Мира,38 г. Южноуральск ООО "Городская управляющая компания" |
|  |  |  |  | г.Южноуральск |  |  |  |  |  |  |
| Составлена в ценах | 4-го квартала 2009г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость | 152,086 тыс. руб. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативная трудоемкость | 455 чел.-ч. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда | 30,322 тыс. руб. |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед., руб. | Общая стоимость, руб. | Затраты труда, чел.-ч |
|  |  |  |  | Всего | Экспл. машин | Всего | Основная зарплата | Экспл. машин | основных рабочих |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | машинистов |
|  |  |  |  | Основная зарплата | в т.ч. зарплата |  |  | в т.ч. зарплата | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | Цоколь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 61-10-1 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 0,675 | 18785,76 | 3,55 | 12680 | 9309 | 2 | 201,84 | 136,24 |
|  |  | 100 м2 |  | 13791,73 | - |  |  | - | - | - |
| 2 | 61-26-2 | Перетирка штукатурки фасадов гладких известковым раствором с: земли и лесов | 0,675 | 2480,28 | 0,5 | 1674 | 1626 | - | 35,73 | 24,12 |
|  |  | 100 м2 |  | 2408,92 | - |  |  | - | - | - |
| 3 | 62-19-1 | Окраска известковыми составами фасадов простых по штукатурке с земли и лесов | 1,345 | 1715,63 | 11,06 | 2308 | 1583 | 15 | 18,46 | 24,83 |
|  |  | 100 м2 |  | 1176,64 | - |  |  | - | - | - |
|  |  | Отмостка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 11-01-002-4 | Устройство подстилающих слоев: щебеночных | 6,81 | 917,87 | 166 | 6251 | 1248 | 1130 | 2,88 | 19,58 |
|  |  | 1 м3 |  | 183,25 | 51,71 |  |  | 352 | 0,69 | 4,68 |
|  |  | Поправка к стоимости эксплуатации машин: | *1,25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправка к заработной плате машинистов: | *1,25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправка к основной заработной плате: | *1,15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправка к трудозатратам рабочих: | *1,15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправка к трудозатратам машинистов: | *1,25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 11-01-002-9 | Устройство подстилающих слоев: бетонных В7,5 (М100 фр.20-40) | 8,715 | 2907,39 | 1,8 | 25338 | 1150 | 16 | 2,07 | 18,04 |
|  |  | 1 м3 |  | 131,94 | - |  |  | - | - | - |
|  |  | Поправка к стоимости эксплуатации машин: | *1,25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправка к заработной плате машинистов: | *1,25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправка к основной заработной плате: | *1,15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправка к трудозатратам рабочих: | *1,15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправка к трудозатратам машинистов: | *1,25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 11-01-015-8 | Железнение цементных покрытий | 1,16 | 1100,61 | 26,1 | 1277 | 1071 | 30 | 12,42 | 14,41 |
|  |  | 100 м2 |  | 923,3 | 8,97 |  |  | 10 | 0,13 | 0,15 |
|  |  | Поправка к стоимости эксплуатации машин: | *1,25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправка к заработной плате машинистов: | *1,25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправка к основной заработной плате: | *1,15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправка к трудозатратам рабочих: | *1,15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправка к трудозатратам машинистов: | *1,25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Крыльца |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 59-5-2 | Ремонт ступеней бетонных (с заделкой мест ремонта) | 0,08 | 8927,28 | 79,77 | 714 | 555 | 6 | 102,89 | 8,23 |
|  |  | 100 штук |  | 6936,84 | 19,32 |  |  | 2 | 0,29 | 0,02 |
| 8 | 57-2-4 | Разборка покрытий полов цементных | 0,048 | 11643,72 | 4237,8 | 559 | 355 | 203 | 111,2 | 5,34 |
|  |  | 100 м2 |  | 7405,92 | 1563,95 |  |  | 75 | 21 | 1,01 |
| 9 | 11-01-002-9 | Устройство подстилающих слоев: бетонных В7,5 (М100 фр.20-40) | 0,24 | 2907,39 | 1,8 | 698 | 32 | - | 2,07 | 0,5 |
|  |  | 1 м3 |  | 131,94 | - |  |  | - | - | - |
|  |  | Поправка к стоимости эксплуатации машин: | *1,25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправка к заработной плате машинистов: | *1,25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправка к основной заработной плате: | *1,15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправка к трудозатратам рабочих: | *1,15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправка к трудозатратам машинистов: | *1,25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 11-01-015-8 | Железнение цементных покрытий | 0,048 | 1100,61 | 26,1 | 53 | 44 | 1 | 12,42 | 0,6 |
|  |  | 100 м2 |  | 923,3 | 8,97 |  |  | - | 0,13 | 0,01 |
|  |  | Поправка к стоимости эксплуатации машин: | *1,25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправка к заработной плате машинистов: | *1,25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправка к основной заработной плате: | *1,15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправка к трудозатратам рабочих: | *1,15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправка к трудозатратам машинистов: | *1,25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Балконные плиты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 09-03-014-1 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м | 0,335 | 8111,87 | 1978,7 | 2717 | 1666 | 663 | 72,77 | 24,38 |
|  |  | т |  | 4972,51 | 482,76 |  |  | 162 | 4,78 | 1,6 |
|  |  | Поправка к стоимости эксплуатации машин: | *1,25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправка к заработной плате машинистов: | *1,25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправка к основной заработной плате: | *1,15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправка к трудозатратам рабочих: | *1,15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправка к трудозатратам машинистов: | *1,25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 101-1799 | Угловая равнополочная (ГОСТ 23570) для строительных металооконструкций: сталь полуспокойная 18пс, шириной полок, мм: 35-56 | 0,335 | 21814,3 | - | 7308 | - | - | - | - |
|  |  | т |  | - | - |  |  | - | - | - |
| 13 | 11-01-011-1 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм М150 | 0,6624 | 9780,4 | 181,65 | 6479 | 1869 | 120 | 45,44 | 30,1 |
|  |  | 100 м2 |  | 2821,15 | 105,76 |  |  | 70 | 1,59 | 1,05 |
|  |  | Поправка к стоимости эксплуатации машин: | *1,25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправка к заработной плате машинистов: | *1,25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправка к основной заработной плате: | *1,15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправка к трудозатратам рабочих: | *1,15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправка к трудозатратам машинистов: | *1,25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 11-01-015-8 | Железнение цементных покрытий | 0,6624 | 1100,61 | 26,1 | 729 | 612 | 17 | 12,42 | 8,23 |
|  |  | 100 м2 |  | 923,3 | 8,97 |  |  | 6 | 0,13 | 0,08 |
|  |  | Поправка к стоимости эксплуатации машин: | *1,25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправка к заработной плате машинистов: | *1,25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправка к основной заработной плате: | *1,15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправка к трудозатратам рабочих: | *1,15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправка к трудозатратам машинистов: | *1,25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Дверные блоки на входных группах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 56-10-1 | Снятие дверных полотен | 0,0612 | 2252,63 | - | 138 | 138 | - | 36,28 | 2,22 |
|  |  | 100 м2 |  | 2252,63 | - |  |  | - | - | - |
| 16 | 56-9-1 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 0,02 | 12067,57 | 841,6 | 241 | 225 | 17 | 179,3 | 3,59 |
|  |  | 100 штук |  | 11225,97 | 298,58 |  |  | 6 | 3,97 | 0,08 |
| 17 | 10-01-039-3 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема, м2: до 3 | 6,12 | 252,93 | 17,16 | 1548 | 567 | 105 | 1,32 | 8,09 |
|  |  | м2 |  | 92,64 | - |  |  | - | - | - |
|  |  | Поправка к стоимости эксплуатации машин: | *1,25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправка к заработной плате машинистов: | *1,25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправка к основной заработной плате: | *1,15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправка к трудозатратам рабочих: | *1,15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправка к трудозатратам машинистов: | *1,25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 201-0006-97 | Двери стальные ТУ 67-682-84. Коробка и обвязка полотен дверей изготавливаются из гнутых стальных оцинкованных профилей. Полотна дверей состоят из минераловатных плит с обшивками из стальных оцинкованных листов, огрунтованные и окрашенные. с проемами: ДНС 13-21 2 О, ДНС 13-21 2 ОЛ | 2 | 7276,83 | - | 14554 | - | - | - | - |
|  |  | ШТУKА |  | - | - |  |  | - | - | - |
| 19 | 61-20-1 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов | 0,02 | 33464,48 | 6,8 | 669 | 470 | - | 323,4 | 6,47 |
|  |  | 100 м2 |  | 23482,07 | - |  |  | - | - | - |
| 20 | 62-9-17 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски до 35 % | 0,29 | 9864,98 | 21,12 | 2861 | 2317 | 6 | 118,5 | 34,37 |
|  |  | 100 м2 |  | 7989,27 | - |  |  | - | - | - |
| 22 | 58-19-3 | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов карнизных свесов (Частичная замена) | 0,85 | 22593 | 58,45 | 19204 | 5485 | 50 | 101,24 | 86,05 |
|  |  | 100 м |  | 6453,04 | 16,66 |  |  | 14 | 0,25 | 0,21 |
| 23 | 6002029 | Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках-Мусор строительный | 8 | 16,93 | 16,93 | 135 | - | 135 | - | - |
|  |  | т |  | - | - |  |  | - | - | - |
| 24 | 601-9015 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 15 км (1-й класс груза) | 8 | 88,59 | - | 709 | - | - | - | - |
|  |  | т |  | - | - |  |  | - | - | - |
|  |  | Итого по локальной смете |  |  |  | 108844 | 30322 | 2516 |  | 455 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 697 |  | 9 |
|  |  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ |  |  |  | 91573 | 28656 | 1853 |  | 430,9874 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 535 |  | 7 |
|  |  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=79 - по стр. ,1,2,19 %=80 - по стр. ,3,8,20 %=111 - по стр. ,4,5,6,9,10,13,14 %=76 - по стр. ,7 %=82 - по стр. ,15,16 %=106 - по стр. ,17 %=83 - по стр. ,22 ) |  |  |  | 25540 |  |  |  |  |
|  |  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1,2,3,19,20, %=64 - по стр. 4,5,6,9,10,13,14, %=60 - по стр. 7, %=68 - по стр. 8, %=62 - по стр. 15,16, %=54 - по стр. 17, %=65 - по стр. 22, ) |  |  |  | 16526 |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ |  |  |  | 133639 |  |  |  |  |
|  |  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ |  |  |  | 17271 | 1666 | 663 |  | 24,37862 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 162 |  | 2 |
|  |  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. ,11 ) |  |  |  | 1481 |  |  |  |  |
|  |  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 11, ) |  |  |  | 1316 |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ |  |  |  | 20068 |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 153707 |  |  |  |  |
|  |  | В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 27021 |  |  |  |  |
|  |  | В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 17842 |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 152086 |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 31019 |  |  |  |  |
|  |  | Итого НР по смете (с коэф 0,94) |  |  |  | 25400 |  |  |  |  |
|  |  | Итого Сметная прибыль по смете |  |  | 17842 |  |  |  |  |
|  |  | Усредненный процент НР |  |  |  | 87 |  |  |  |  |
|  |  | Усредненный процент СмПриб |  |  |  | 58 |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 152086 |  |  |  |  |
|  |  | НДС-18% |  |  |  | 27375 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по смете с НДС |  |  |  | 179461 |  |  |  |  |
|  |  | технический надзор-1,1% |  |  |  | 1974 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по смете с НДС-18% и тех. Надзор-1,1% |  | 181435 |  |  |  |  |
|  |  | Составил |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверил |  |  |  |  |  |  |  |  |

3).	Договор подряда (проект).

Приложение № 5

Договор №___

на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома

«____»___________ 20__ года

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________, (полное наименование заказчика)

в лице _____________________________________________________________________, действующего на основании ______________________________________________(далее - Заказчик) с одной стороны и ___________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

в лице _______________________________________________________________________, действующего на основании _______________________________________________(далее - Подрядчик), именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Статья 1.	ПРЕДМЕТ И СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

  - Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту ___________________(далее - работы) многоквартирного дома (далее – объект), расположенного по адресу:_____________________________________ в соответствии с технической  и сметной документацией, прилагаемой к Договору.

  - Общая стоимость работ по Договору составляет___________________________ рублей, в том числе НДС__________________________________________________ рублей.

Стоимость по видам работ составляет:

______________________________________________________________________ рублей,

(вид работ)

______________________________________________________________________ рублей;

(вид работ)

______________________________________________________________________ рублей,.

(вид работ)

  - Указанная в пункте 1.2 стоимость работ увеличению не подлежит.

  - Срок выполнения работ составляет _________________ дней.

  - В счет стоимости работ, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, Подрядчик берет на себя обязательство перед Заказчиком за свой риск из своих материалов, своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с Договором, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ Заказчику.

  - Заказчик берет на себя обязательство уплатить Подрядчику за выполнение работ сумму, равную их стоимости, определенной в соответствии с Договором, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором.

  - Основанием для заключения настоящего Договора является _________________ ______________№ __________ от «___»________20__ г.

Статья 2.	ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОДРЯДЧИКА

2.1.	Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по Договору является ___________________________ на сумму ______________ рублей. Подрядчик обязан представить Заказчику обеспечение исполнения обязательств по Договору в 10-дневный срок с даты подписания Договора Сторонами.

2.2.	Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов в гарантийный период является ______________________ на сумму___________________рублей, действующее до истечения гарантийного периода. Подрядчик обязан представить Заказчику данное обеспечение до подписания акта приемки объекта, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте – актов о приемке рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.

Статья 3.	ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

3.1.	Оплата по Договору осуществляется в два этапа:

- авансовый платеж Подрядчику в размере _____ % от стоимости, указанной в Пункте 1.2 Договора в сумме _________________________________ рублей  выплачивается в ______ дневный срок с даты подписания Договора Сторонами, но не раньше представления Подрядчиком  обеспечения исполнения обязательств по Договору;

- окончательный платеж по завершению работ по Договору выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3 в _____ дневный срок с даты подписания Заказчиком указанных документов

3.2.	Подрядчик обязан использовать аванс для покрытия расходов по производству работ, предоставить Представителю Заказчика по первому требованию все необходимые документы, подтверждающие использование авансового платежа в соответствии с его назначением.

Статья 4.	СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1.	Срок начала работ: не позднее «____»______________20___года, но не ранее выплаты авансового платежа в соответствии с пунктом 3.1. настоящего Договора .

4.2.	Срок окончания работ не позднее: «____»______________20___года.

4.3.	Фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

Статья 5.	ЗАКАЗЧИК

5.1.	При выполнении настоящего Договора Заказчик обязан:

5.1.1.	Передать Подрядчику по акту объект в течение __________ дней со дня подписания Договора Сторонами.

5.1.2.	Обеспечить организацию технического надзора в течение всего периода производства работ.

5.1.3.	Создать рабочую (приемочную) комиссию и организовать приемку и ввод в эксплуатацию объекта после капитального ремонта.

5.1.4.	Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2 и справки по форме 
КС-3.

5.2.	Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.

Статья 6.	ПОДРЯДЧИК

6.1.	При выполнении Договора Подрядчик обязан:

6.1.1.	Принять от Заказчика по акту объект в срок, указанный в пункте 5.1.1.

6.1.2.	Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической и сметной документации и СНиП, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части.

6.1.3.	Поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам РФ и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов.

6.1.4.	Разместить за свой счет на строительных лесах и (или) ограждениях информацию с указанием: видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, ФИО Представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов.

6.1.5.	Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. Работы должны производиться в будние дни в период с 8.00. по 21.00. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ.

6.1.6.	Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

6.1.7.	Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных  работ, и обеспечивать их своевременную уборку.

6.1.8.		Обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимого для производства работ, ограждение рабочей площадки с момента начала работ до сдачи объекта в эксплуатацию.

6.1.9. 	Вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта о приемке приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

6.1.10.	При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта немедленно известить Заказчика и до получения от него указании приостановить работы и принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут  быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.

6.1.11.	По первому требованию представителя Заказчика представлять всю необходимую информацию о ходе ремонтных работ.

6.1.12.	Обеспечить представителю Заказчика необходимые условия для исполнения им своих обязанностей на объекте.

6.1.13.	Сдать объект в эксплуатацию в установленные пунктом 4.2. Договора сроки и передать Заказчику комплект исполнительной документации, который включает общий журнал производства работ, уточненные сметы, перечни фактически выполненных работ, исполнительные чертежи, акты приемки работ, акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций.

6.1.14.	Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с представителем Заказчика сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.

6.1.15.	Соблюдать установленный законодательством порядок привлечения и использование иностранных работников.

6.2.	Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.

Статья 7.	ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

7.1.	Заказчик назначает представителя Заказчика, который представляет Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком и выполняет функции технического надзора.

Полномочным представителем Заказчика является:

(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия, название организации, адрес, контактные телефоны)

7.2.	Подрядчик назначает в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком.

Полномочным представителем Подрядчика является:

(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия)

7.3.	Замена представителя Заказчика или Подрядчика, осуществляется с обязательным письменным уведомлением об этом соответствующей Стороны.

7.4.	Представитель Заказчика выполняет следующие функции:

7.4.1.	Контроль за соответствием работ, применяемых конструкций, изделий, материалов требованиям СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов;

7.4.2.	Принятие своевременных мер и контроль за устранением выявленных дефектов в технической и сметной документации;

7.4.3.	Проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, и других документов);

7.4.4.	Освидетельствование совместно с Подрядчиком скрытых работ и ответственных конструкций и подписание акта освидетельствования скрытых работ;

7.4.5.	Проверка фактических объемов, качества и стоимости выполненных работ для расчета платежей Подрядчику и визирование акта приемки выполненных работ КС-2;

7.4.6.	Участие в работе комиссии по приемке объекта в эксплуатацию после проведения капитального ремонта многоквартирного дома и подписание акта ввода объекта в эксплуатацию.

7.5.	С целью выполнения функций, указанных в пункте 7.4, представитель Заказчика имеет право:

7.5.1.	Проводить совещания  с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, проводящихся по инициативе Заказчика или Подрядчика;

7.5.2.	Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков.

7.6.	Представитель Заказчика не имеет права вносить изменения в Договор или требовать от Подрядчика действий, нарушающих условия Договора.

7.7.	Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика, которые он считает неправомерными, и получать от Заказчика соответствующие разъяснения.

7.8.	Все действия во исполнение настоящего Договора осуществляются Сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться представителем Заказчика в журнале производства работ.

7.9.	Представитель и при необходимости другие должностные лица Подрядчика обязаны по приглашению представителя Заказчика принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

7.10.	Представитель Заказчика по приглашению представителя Подрядчика обязан принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

7.11.	Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с работами, представителями Заказчика и Подрядчика, оформляются в виде протоколов совещаний и/или записываются в журнал производства работ.

7.12.	С момента начала работ и до приемки их результатов Заказчиком Подрядчик обязан вести общий журнал производства работ, в котором отражается технологическая последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства работ по форме, установленной СНиП 12-01-2004  от 19 апреля 2004 г. N 70 «Организация строительства».

7.13.	Подрядчик может привлечь по согласованию с Заказчиком субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ. Стоимость работ, передаваемых на субподряд, должна быть не более 50% стоимости всех работ по Договору.

7.14.	Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический, археологический интерес или иную ценность, найденные на месте производства работ, не являются собственностью Подрядчика. В случаи их обнаружения Подрядчик обязан приостановить работы и немедленно уведомить об этом Заказчика.

Статья 8.	СДАЧА И ПРИЕМКА ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

8.1.	Приемка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с ВСН 42-85(Р) – «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (в ред. Изменений № 1, утв. Приказом Госстроя РФ от 06.05.1997 N 17-16), технической и сметной документацией, а также иными применимыми нормативными актами.

8.2.	Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчика о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче и представить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и справку по форме 
КС-3. Заказчик в течение 5 дней после получения уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку рабочей (приемочной) комиссией объекта в эксплуатацию.

8.3.	Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - актов о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.

8.4.	При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки в эксплуатацию объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

8.5.	Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с технической и сметной документацией, а также после устранения всех дефектов в соответствии с пунктом 8.4 Договора.

8.6.	С момента приемки объекта в эксплуатацию Заказчиком он принимает на себя ответственность за сохранность объекта и несет риск возможного его повреждения или утраты.

Статья 9.	ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

9.1.	Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, инженерные системы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по Договору.

9.2.	Гарантийный срок  составляет 36 месяцев со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, если Подрядчик не докажет, что дефекты произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации. Гарантийный срок на смонтированное Подрядчиком оборудование соответствует гарантийному сроку, установленному его производителем.

9.3.	При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известить об этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее ______ дней с даты получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (или) убыткам - немедленно. Представители Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения. Срок устранения дефектов не должен превышать сроков необходимых для подготовки производства соответствующих работ и производства таких работ более чем на 5 (Пять) рабочих дней.

9.4.	При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов, все расходы по оплате услуг которых при установлении наступления гарантийного случая несет Подрядчик.

9.5.	Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию за счет Подрядчика, в том числе в счет обеспечения исполнения его обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный период.

Статья 10.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1.	Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору.

10.2.	За нарушение сроков исполнения обязательств по Договору Заказчиком или Подрядчиком виновная Сторона несет ответственность в виде штрафа в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

10.3.	За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 % (один процент) стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации. При этом Заказчик вправе требовать расторжения договора субподряда.

10.4.	В случае нарушения Подрядчиком условий Договора (6.1.5, 6.1.6, 6.1.7), Представитель Заказчика немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленного нарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи - в одностороннем порядке. В случае не устранения Подрядчиком в течение 2-х дней выявленных нарушений, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере  0,5% (ноль целых пять десятых процента) стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора за каждый день до фактического устранения нарушений.

10.5.	Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от фактического исполнения обязательств по Договору.

10.6.	Указанные в настоящей статье штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности.

10.7.	Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

Статья 11.	ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ТЕХНИЧЕСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ

11.1.	Представитель Заказчика вправе вносить от имени Заказчика изменения в техническую документацию при условии, что дополнительные работы по стоимости не превышают 10% (десяти процентов) указанной в пункте 1.2 Договора стоимости работ и характер работ не изменяется.

11.2.	При внесении изменений в техническую документацию в соответствии с пунктом 11.1, дополнительные работы оплачиваются Заказчиком по расценкам в соответствии со сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

11.3.	Внесение в техническую документацию изменений в большем против указанного в пункте 11.1 настоящей статьи объеме осуществляется на основе согласованной Сторонами дополнительной сметы с корректировкой сроков выполнения работ и оформлением дополнительного соглашения.

Статья 12.	ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

12.1.	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по контракту, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности.

12.2.	В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 12.1, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме с приложением справки, выданной органами местной власти.

12.3.	С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

Статья 13.	ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

13.1.	Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий Договора:

13.1.1.	Если в течение 10 дней с даты подписания Сторонами Договора Подрядчик не представил обеспечение исполнения Договора.

13.1.2.	Если Подрядчик не приступил к выполнению Работ на объекте в течение 10  дней с установленной в Пункте 4.1.  настоящего Договора даты начала Работ.

13.1.3.	В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по Договору.

13.2.	При принятии Заказчиком решения о расторжении Договора в соответствии с пунктом 13.1 Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения Договора представитель Заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения Договора.

13.3.	Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику с учетом авансового платежа в течение 10 дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Заказчику в течение 10 дней.

Статья 14.	РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

14.1.	Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются сторонами путем переговоров.

14.2.	При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.

14.3.	В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров, спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

Статья 15.	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

15.1._______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Статья 16.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

16.1.	Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны  Сторонами.

16.2.	В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

16.3.	Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а именно: 1 экземпляр Заказчику, 1 экземпляр Подрядчику.

16.4.	Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

Статья 17.	ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

Приложениями к настоящему договору, составляющими его неотъемлемую часть, являются следующие документы:

№ 1.________________________________________________________________________

№ 2.________________________________________________________________________

№ 3.________________________________________________________________________

№ 4.________________________________________________________________________

№ 5.________________________________________________________________________

Статья18.	 МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

18.1.	Заказчик:

Местонахождение:_____________________________________________________________

Реквизиты:____________________________________________________________________

18.2.	Подрядчик:_______________________________________________________

Местонахождение:_____________________________________________________________

Реквизиты:____________________________________________________________________

Подписи сторон

Заказчик 										Подрядчик

«_____»____________ 20____г.					«_____»___________ 20__ г.

М.П.											М.П.